## Záradék
Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Adószám: 15714015-2-51
Név :
MH EK KRI Balatonfüred
Cím : |  | Kelt: 2017 év...........hó...nap
8230 Balatonfüred, Szabadság utca 5 D (hrsz. 360/2) |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2017 év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
MH Egészségügyi Központ, Balatonfüredi telephely D jelű épület energetikai fejlesztései
Készült:
2017-01-30
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0 | 0
Napelemes rendszer | 0 | 0 | 0
Járulékos költségek | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0
+ÁFA
0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-6.1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, az érvényben lévő munkavédelmi előírások betartása mellett, hatósági átadási jegyzőkönyvvel, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között | 1000 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna ÓVATOS bontása, 50 cm kiterített szélességig | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna ÓVATOS bontása 50 cm kiterített szélességig | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-000-8 | Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása, 30 cm kiterített szélességig | 130 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-002-1.7-0140004 | Függőereszcsatorna szerelése kiegészítő idomokkal, szerelvényekkel együtt, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-002-11.6-0140604 | Lefolyócső szerelése kiegészítő idomokkal, szerelvényekkel együtt, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43-003-10.1.3.2-0149658 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 75 cm, porszórt kivitelben, rögzítésekkel és kiegészítőkkel együtt szerelve vagy ezzel egyenértékű | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Bontási munkák
1 | 44-000-1.3 | Műanyag nyílászáró szerkezetek ÓVATOS bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 367 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.4 | Műanyag nyílászáró szerkezetek ÓVATOS bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m2 felett | 203 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-000-2.3 | Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Felületképzés, nyílás javítási munkák
4 | 47-000-1.21.4.1.1-0418383 | Vakolatjavítás belső oldali káváknál, felület előkészítése, glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Caparol Akkordspachtel Fein paszta formájú, diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyílászáró beépítése után a belső oldali felületképzés helyreállítása, az ablakkávák belső oldalán 15 cm szélességig, a szükséges gletteléssel és fehér színű diszperziós festéssel
5 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ABLAKOK LISTÁJA
ABLAKOK Műanyag homlokzati nyílászárók legyártása és elhelyezése előre kihagyott falnyílásba (ablakrendszerhez tartozó gyári fehér színű kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással)
Típus: szálerősítéses profilú műanyag ablak rendszer 86 mm beépítési mélységgel, rendszerhez tartozó ROTO NT vasalatrendszerrel vagy vele egyenértékű (U≤1,15W/m2K hővezetési tényezőjű) vagy jobb minőségű nyílászáró
a következő konstrukciós jellemzőkkel: - minimum 6 légkamrás, - kemény, ütésálló, nehezen éghető uPVC műanyag nyílászáró, - 3 rtg hőszigetelő, melegperemes üvegezéssel, Low-e bevonattal, Ar gáztöltettel; - zárt állapotban is szellőző kivitelben, - külső és belső műanyag párkánnyal, sorolóval, toktoldóval, vízzáró, párazáró és légáteresztő szalagokkal, hézagtömítő anyagokkal, résszellőztető vasalattal, rejtett vasalattal, hibás működtetésgátlóval szerelve.
A komfortos légállapotok biztosítására szobánként az új nyílászárókba higroszabályzós EMM 716 típusú vagy azzal egyenértékű higroszabályzós légbevezetőt kell beépíteni AEA 731 típusú vagy azzal egyenértékű műanyag esővízvédővel. A légbevezető a mely a légszállítást a belső relatív páratartalom szerint szabályozza.
Szín: a nyílászáró szerkezetre és a stadúr betétre vonatkozóan kívül barna (fóliakasírozott, fautánzattal, sima felülettel), belül gyári fehér (RAL9010)
GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
6 | 44-012-1.1.1.5-0000001 | Kétszárnyú, középen osztott műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), kétszárnyú középen nyíló ablak, alsó osztása stadúr betétes, felül nyíló és bukó-nyíló vasalattal
Névleges méret: 1,80x2,45
|  | AB-01 konszignáció szerint készül: | 54 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-012-1.1.1.5-0000002 | Kétszárnyú műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), kétszárnyú középen nyíló ablak, bukó-nyíló vasalattal
Névleges méret: 1,80x1,30
|  | AB-02 konszignáció szerint készül: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-012-1.1.1.5-0000003 | Kétszárnyú műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), kétszárnyú középen nyíló ablak, bukó-nyíló vasalattal
Névleges méret: 2,20x1,50
|  | AB-03 konszignáció szerint készül: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-012-1.1.1.5-0000004 | 3 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), hosszában 1/3-1/3 arányban osztott ablakok, a középső rész bukó-nyíló vasalattal, a két szélső rész fix üvegezéssel készül
Névleges méret: 3,45x1,50
|  | AB-04 konszignáció szerint készül: | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-012-1.1.1.5-0000005 | 6 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), hosszában 1/3-1/3 arányban osztott ablakok, alsó osztás stadúr betétes, felül a középső rész bukó-nyíló vasalattal, a két szélső rész fix üvegezéssel készül
Névleges méret: 3,45x2,45
|  | AB-05 konszignáció szerint készül: | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-012-1.1.1.5-0000006 | 8 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), középen osztott ablakok, alsó osztás mindenhol stadúr betétes, felül a középső két ablakos rész bukó-nyíló vasalattal, két szélső ablakos rész fix üvegezéssel készül
Névleges méret: 3,45x2,45
|  | AB-06 konszignáció szerint készül: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-012-1.1.1.5-0000007 | 6 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), középen osztott egyszárnyú ajtó és ablak, alsó osztás stadúr betétes, ajtó 90/210 cm-es nyíló vasalattal+35 cm-es fix felülvilágítóval, középső ablak rész fix üvegezéssel, jobb oldali ablak rész bukó-nyíló vasalattal készül
Névleges méret: 3,45x2,45
|  | AB-07 konszignáció szerint készül: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-012-1.1.1.5-0000015 | Kétszárnyú műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), középen nyíló kétszárnyú műanyag ajtó+50 cm-es felülvilágító, alsó osztás stadúr betéttel, felső osztás fix üvegezéssel készül.
Névleges méret: 2,21x2,60
|  | AJ-01 konszignáció szerint készül: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-1.2.1-0600030 | Homlokzati vakolat javítása. Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-011-7-0418401 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Capatect Pulverkleber 190 ragasztó és beágyazó anyag, fehér vagy műszakilag ezzel egyenértékű | 1200 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-004-1.1.2.1.2-0515700 | Homlokzati vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása utólagos hőszigetelésre, alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikongyanta kötésű, egy rétegben vékonyvakolat (1,5-2,0 mm) vízlepergető, ütés- és karcolásálló, páraáteresztő. Baumit homlokzati vékonyvakolat rendszer (pl. NanoporTop vagy SilikonTop) termékspecifikációja szerint vagy ezzel egyenértékű | 1200 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati szilikongyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, utólagos lábazati hőszigetelésre 50 cm magasságban, vödrös kiszerelésű anyagból, középszemcsés (2-3 mm), víztaszító, nagy igénybevételnek kitett felület védelmére alkalmas vakolattal, Baumit rendszer termékspecifikációja szerint vagy ezzel egyenértékű | 70 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1 | 48-005-1.2.1-0092221 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR és PIR) vagy kőzetgyapot anyagú hajlaték ROCKWOOL Rockfall attikaék 1000/100/60 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | 48-005-1.41.1.1-0414954 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2, szakítószilárdság: 8,0 kN/m; Cikkszám: TYPSF37, TYPSF37/2,1 | 765 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-005-1.5.1.1-0095512 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez | 130 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 48-005-1.92.2-0417212 | Csapadékvíz elleni szigetelés; EPDM 1,2 mm vtg. vízszigetelő rendszereknél lábazat készítés felépítményen vagy falon, min. 20 cm felvezetéssel Lábazat Firestone EPDM vízszigetelő rendszereknél, szorítószegély 0,6 mm vtg. fémléccel, 50 mm ksz. | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
5 | 48-007-11.1.2.1 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Fordított rétegrendű kiegészítő hőszigetelés járható lapostetőn, egy rétegben, formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM Zenit EPS200 lépésálló hőszigetelő lemez, 1265x615x220 mm vagy vele egyenértékű (0,033 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel | 765 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.66.1-0133142 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése, 5 cm mosott, osztályozott, 16/32 szemcseméretű kaviccsal Osztályozott kavics, OK 16/32 P-TT, Nyékládháza | 38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-21.11.1-0113286 | Külső fal; homlokzati fal utólagos hőszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, lábazaton, vékonyvakolat alatti méretstabil extrudált polisztirolhab lemezzel ragasztva, dübelezve, élvédőzve, Austrotherm XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1265x615x140 mm vagy vele egyenértékű (0,038 W/mK hővezetési tényezőjű) hőszigetelő lemez, vastagság: 140 mm | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
8 | 48-010-1.1.2.1-0113594 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM Grafit80 EPS 80 rendszer expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm vagy vele egyenértékű (0,031 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel | 1045 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-010-1.6.2.2-0092695 | Homlokzati fal hőszigetelése, üvegszövetháló-erősítéssel, mechnaikai rögzítéssel, normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, PT-Ecorock Grunt S-T alapozóval (0,35kg/m2) ZK-Ecorock Normal W ragasztóba (ragasztás: 5kg/m2) ZZ-Ecorock specjal W ragasztóba (ágyazás: 6kg/m2) tagolt sík, függőleges falon, kiegészítő vakolóprofilokkal, ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, vagy vele egyenértékű (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel, 160 mm vastagságban. | 155 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Napelemes rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | HMKE napelemes rendszerhez településképi bejelentési dokumentáció és csatlakozási dokumentáció összeállítása, hálózati elosztó általi engedélyezése, szükség szerint statikai szakvélemény, villám- és érintésvédelmi dokumentáció elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 75-061-1 | Napelemes rendszer hálózati engedélyes (E-On) általi átvétele, ad-vesz mérő beüzemelése, mérési jegyzőkönyvek, próbaüzem, átadás-átvételi dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 75-061-1.1.5.4.2-0121718 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, napelem táblák elhelyezése, rögzítése, elektromos összekötés kialakítása, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között | 40 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer lapostetőre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult, lapostetőre kialakított tartószerkezetet, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_lt50
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Járulékos költségek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-5.1 | Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal, földkitermeléssel | 65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-001-6.1 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-000-3.10 | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, homlokzaton lévő zászlótartók, táblák, szellőzők óvatos bontása és kijelölt helyen történő deponálása üzemeltetővel egyeztetve és felügyelete mellett. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-051-1.1-0112140 | Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal | 65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Klíma berendezések kültéri egységének új tartószerkezete, kiegészítőkkel és rögzítésekkel együtt, üzemeltetővel egyeztetve és felügyelete mellett (új tartószerkezet rögzítése a hőszigetelés előtt) | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45-004-4.1-0990115 | Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel, befalazással, 50,00 kg/db tömegig, Leszerelt ablakrácsok szükség szerinti javítása, pótlása, újramázolása és visszahelyezése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 90-006 | Óvatos bontással kiszerelt nyílászárók kihordása az épületből, deponálása a telephelyen belül, az üzemeltető által kijelölt helyen | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 90-006-3.2 | Konténerben (6 m3) összegyűjtött építési hulladék engedéllyel rendelkező szakcéggel történő szakszerű elszállítása és deponálása 30 km-es körzetben, dokumentálva, befogadó nyilatkozattal, szállítójeggyel. ELŐIRÁNYZAT | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-100-1-0000001 | Egyéb a kivitelezéshez kapcsolodó költségek, Megvalósulási tervdokumentációk készítése elektronikus és szerkeszthető formában (dwg, pla, pdf), megvalósulási dokumentáció átadása a műszaki átadás-átvétel során 4 pld. nyomtatott és 1 pld. elektronikus (CD) formában | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-013-90-1000001 | Villám- és érintésvédelmi hálózat felülvizsgálata, meglévő hálózat át- és visszatelepítése lapostetőn (CSOMIÉP villámhárító tuskó betongúlába beépített bilinccsel), mérési jegyzőkönyvvel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Híradástechnikai eszközök, antennák szakszerű le- és felszerelése, üzemeltetővel egyeztetve és felügyelete mellett. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-028-3.2.1 | Szalagfüggönyök leszerelése és nyílászáró csere után visszaszerelése, Kézi működtetésű szalagfüggöny, lamellák karnissal beépítve, egyéb szükséges anyag pótlással. | 80 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 90-001-1 | Az épület komplett takarítása. A teljes építési folyamat alatt és végtakarítás, teljeskörűen. Az épületben és az épület körül. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Felvonulási költség, munkaterület elkerítése mobilkerítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 2 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0