## Összesítő2
Hódmezővásárhely Zrínyi Miklós laktanya
út és közmű felújítási munkái II. ütem
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 1. SZ. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
| Összesen nettó | ÁFA | Összesen bruttó
1. típusú útpálya szerkezet | 0 | 0 | 0
2. típusú útpálya szerkezet | 0 | 0 | 0
3. típusú útpálya szerkezet | 0 | 0 | 0
Repedés javítás | 0 | 0 | 0
Általános kivitelezési feladatok | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0

## Útépítés munkálatai
Útépítés munkálatai
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag+Díj | (A+D)*mennyiség
1. típusú útpályaszerkezet munkái, mely új aszfalt burkolat és új burkolatalap készítését jelenti (útszakaszok szélessége: haditechnikai emlékpark körül 3m, U/3-as ép. mellett 6m, R16 ép. mellett kanyarodó ívek kialakítása út és árok közötti 0,9m széles sávban)
1 | meglévő felületek, betonburkolatok bontása, földtöbblet kiemelése 45cm-es rtg. vastagságban tervezett burkolat alatt, gépkocsira rakással (haditechnikai emlékpark két sarkánál nyerges vontatmányra méretezett kanyarodó ívek kialakításával) | 621.45 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | vízelvezetőárok ásása, vízelvezetéshez út melletti árok tisztítása, profilozása, földtöbblet kiemelése, gépkocsira rakással (haditechnikai emlékpark és az építendő út között, ill. az építendő út jobb oldalán az R12-es éphez vezető szakaszon és az R12-es ép. mellett a kerítésig vezetve) | 235.8 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | útpadkához földkiemelés 10cm vtg, 0,5m széllességben az építendő útszakasz kétoldalán | 23.4 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | elbontott burkolat és földtöbblet elszállítása, lerakása hulladéklerakóhelyre, lazulással számolva | 1232.91 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | tömörítés (altalaj) gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 1336 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | tükörkészítés tömörítés nélkül gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 2,5%-os lejtéssel az vízelvezető árok felé | 1336 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | simító hengerlés a földmű (tükör) felületén, gépi erővel | 1336 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | M22-es zúzottkő ágyazat készítése 20 cm vtg., tömörségi fok: 95%, 2,5%-os lejtéssel a vízelvezető árok, ill. zöldterület felé (úttest szélességén 0,5-0,5m-rel túlnyújtva) | 267.2 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | beton burkolatalap készítése 15cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációval, utókezeléssel, 2,5%-os lejtéssel a vízelvezető árok, ill. zöldterület felé | 200.4 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | teljes felület bitumenemulziós permetezését követően hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC22 mF jelű keverékkel 6 cm vtg-ban, finiserrel terítve, majd hengerelve | 80.16 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | teljes felület bitumenemulziós permetezését követően hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC11 mF jelű keverékkel 4 cm vtg-ban, finiserrel terítve, majd hengerelve | 53.44 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | süllyesztett beton útszegély (15*20*40cm-es elemekből) készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával C20/25-32/F1 minőségű betonból (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 580 | fm |  |  | 0 | 0
13 | süllyesztett beton útszegély és aszfaltszönyeg találkozási hézagát rugalmas modifikált bitumenes tömítőanyaggal kell kitölteni | 580 | fm |  |  | 0 | 0
14 | útpadka készítése 10cm vtg. M22 zúzottkő terítésével és tömörítésével, 0,5m széllességben az építendő útszakasz kétoldalán | 23.4 | m3 |  |  | 0 | 0
15 | áteresz építése az út alá az R12-es épület elött, ø200-as KG PVC cső fektetésével | 6 | fm |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen | [5 empty] | 0
2. típusú útpályaszerkezet munkái, mely új aszfalburkolat készítését jelenti a meglévő beton felületre (útszakaszok szélessége: R/16-os ép. elött 3,5m, R/24-es épületől a harckocsiútig 5m, U/3-as ép. elött 5m, 3. sz. kaputól a közútig 5m)
16 | sérült betonrészek elbontása és gépkocsira rakása | 42 | m3 |  |  | 0 | 0
17 | járműtároló kapuja és az aszfaltozandó betonút és a betonozott behajtó közötti beton felületet el kell bontani gépkocsira rakással (betonút és az új aszfalt szintbeni találkozása érdekében) | 22.4 | m3 |  |  | 0 | 0
18 | közúti behajtóhoz való csatlakozásnál, továbbá kapun kivül az 1. és a 3. sz. kapu elött az útcsatlakozásoknál, kapun kivül a 3. kapu előtti elágazásnál és az R18. sz. épület elött a beton felületet 3m hosszúságban és teljes szélleségben el kell bontani gépkocsira rakással (betonút és az új aszfalt szintbeni találkozása érdekében) | 48.3 | m3 |  |  | 0 | 0
19 | R/24-től a harckocsiútig vezető útszakasz mellett lévő útjelző betonoszlopok ideiglenes bontása (kiásása), majd visszaállítása helyükre | 20 | db |  |  | 0 | 0
20 | R/24-től a harckocsiútig vezető útszakasz mellett lévő beton csatorna fedlapok és tisztítóaknák bontása | 18 | db |  |  | 0 | 0
21 | kiemelt beton útszegély bontása, U/3-as kapun kivüli, ill. U/3-as épület elötti szakaszon | 226 | fm |  |  | 0 | 0
22 | elbontott burkolat, beton szegélykövek elszállítása, lerakása hulladéklerakóhelyre, lazulással számolva | 213 | m3 |  |  | 0 | 0
23 | járműtároló kapuja elött az útcsatlakozásnál, továbbá a sérült beton részek bontásának helyén, illetve az egyéb útcsatlakozások helyén M22-es zúzottkő ágyazat készítése 20 cm vtg., tömörségi fok: 95%, beton burkolat felé lejtetve | 79 | m3 |  |  | 0 | 0
24 | járműtároló kapuja elött az útcsatlakozásnál, továbbá a sérült beton részek bontásának a helyén, illetve az egyéb útcsatlakozások helyén beton burkolatalap készítése 15cm vtg. Ckt-4 cementstabilizációval, utókezeléssel | 56 | m3 |  |  | 0 | 0
25 | meglévő betonburkolatú útszakaszok tisztítása, portalanítása | 3610 | m2 |  |  | 0 | 0
26 | sérült részek felbontását és a teljes felület bitumenemulziós permetezését követően a felületek aszfalt kiegyenlítő réteggel (0-3cm vtg., AC8) történő javítása, szintbe hozása szükséges finiserrel, hengerléssel együtt | 3610 | m2 |  |  | 0 | 0
27 | hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC16 mF jelű keverékkel 6 cm vtg-ban, finiserrel terítve, majd hengerelve | 216.6 | m3 |  |  | 0 | 0
28 | süllyesztett beton útszegély (15*20*40cm-es elemekből) készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával C20/25-32/F1 minőségű betonból (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 1376 | fm |  |  | 0 | 0
29 | kiemelt beton útszegély (25*20*15cm-es elemekből) készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával C20/25-32/F1 minőségű betonból (U/3-as kapun kivüli, ill. U/3-as épület elötti szakaszon) (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 226 | fm |  |  | 0 | 0
30 | "K"-szegély készítése 25*10/15*30cm-es elemekből (betonjárda vágásával és bontásával a szegély vonalában, alapárok kiemelésével), beton alapgerendával C20/25-32/F1 minőségű betonból, út és járdaszakaszok találkozásának vonalában R/16-os épületnél, továbbá új aszfaltszőnyeg és meglévő betonútfelület találkozásának vonalában) (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 37 | fm |  |  | 0 | 0
31 | beton útszegélyek és aszfaltszönyeg találkozási hézagát rugalmas modifikált bitumenes tömítőanyaggal kell kitölteni | 1676 | fm |  |  | 0 | 0
32 | folyóka beépítése út és járdaszakaszok találkozásának vonalában R/16-os épületnél, pl.: ACO DRAIN S 100 K Powerlock polimerbeton folyóka (100*16*16,5cm-es mérettel), gömbgrafitos öntötvas ráccsal (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 37 | fm |  |  | 0 | 0
33 | útpadka készítése 10cm vtg. M22 zúzottkő terítésével és tömörítésével, 0,5m széllességben az építendő útszakasz kétoldalán | 68.8 | m3 |  |  | 0 | 0
34 | csatorna és egyéb fedlapok szintbe hozása, beton szintemelő gyűrű elhelyezésével | 14 | db |  |  | 0 | 0
35 | R16-os épület elött lévő ősszetört beton tisztító aknát el kell bontani és a helyére újat kell betonozni, acél fedlappal együtt (teherjárművek tömegére méretezve), C30/37-XF3-16F2 min. betonból | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 | R/24-től a harckocsiútig vezető útszakasz mellett az elbontottak helyére új víznyelő akna készítése (előregyártott beton elemekből), öntvény fedráccsal, rács körül 1m2-es betonozott felülettel, C30/37-XF3-16F2 min. betonból | 18 | db |  |  | 0 | 0
37 | burkolt vízelvezető árok betonlapjainak újra rakása szárazon (R/16-os épület körül) | 24 | m2 |  |  | 0 | 0
38 | burkolt vízelvezető árok betonlapjainak újra rakása C20/25-32/F1 minőségű betonba ágyazva (R/16-os épület bejárata elötti szakaszon) | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
39 | R/19 épület oldalsó bejárata elé (gk. tároló felöli oldal) acél hálóval vasalt 15cm vtg. beton beálló készítése 10cm vtg. zúzott kő ágyazatra, C30/37-XF3-16F2 min. betonból (5m*2m -es mérettel) | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
40 | U/2 és U/3-as épületek közötti útszakaszon, illetve az R/19-R/16-os sz. épületek közötti útszakaszon lévő csatorna fedlapok (kerettel együtt) elbontása, csatorna tisztító akna tömedékelése C20/25-32/F1 minőségű betonnal (cca. 20 m3) tömörítéssel együtt, a felület aszfaltozása (cca. 13 m2) | 11 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen | [5 empty] | 0
3. típusú útpályaszerkezet munkái, mely új bazaltbeton burkolat készítését jelenti a sérültek helyén, táblánként kivitelezve (tábla méret: kb. 2,5*4m)
41 | sérült betonrészek bontása gépkocsira rakással | 439.5 | m3 |  |  | 0 | 0
42 | vízelvezető árkok tisztítása, profilozása (U/68 épület elött lévő és U/69-es épület kétoldalán lévők) az ingatlan határán lévő befogadóig | 123.75 | m3 |  |  | 0 | 0
43 | kiemelt betonútszegély bontása | 345 | fm |  |  | 0 | 0
44 | előregyártott betonfolyóka bontása (U/48 épület elött teljes hosszban) | 95 | fm |  |  | 0 | 0
45 | építendő beton folyóka helyének a kialakítása a meglévő beton felület vágásával és bontásával cca. 145fm hosszban | 25.375 | m3
46 | elbontott burkolat, beton szegélykövek, folyókák és földtöbblet elszállítása, lerakása hulladéklerakóhelyre, lazulással számolva | 829.57 | m3 |  |  | 0 | 0
47 | meglévő betonburkolatú útszakaszok tisztítása, portalanítása | 2930 | m2 |  |  | 0 | 0
48 | ágyazat javítása 25cm vtg. M22 ZK terítésével, tömörítve, tömörségi fok: 95% | 454.5 | m3 |  |  | 0 | 0
49 | 0,4mm vtg. PE fólia terítése betonozás alá | 1818 | m2 |  |  | 0 | 0
50 | felbontott betonrészek helyére 25cm vtg. Cp4/2,7 min. üveg, v. műanyag szállal adalékolt beton felület készítése, egybe betonozva, majd utólagos bevágott dilatációs hézagképzéssel, fozolt élekkel, utókezeléssel (R/28 ép. előtti kanyarodóív kialakításával együtt 60m2) | 454.5 | m3 |  |  | 0 | 0
51 | előregyártott betonfolyóka készítése 33*50*12cm méretben, beton alapozással C20/25-32/F1 minőségű betonból, fugázva, folyóka és betonútfelület találkozása bitumenes anyaggal rugalmasan tömítve, pl.: Kavics Beton termék (U/48 épület elött teljes hosszban a meglévő víznyelőbe, ill. a lekerített gépjárműtárolónál lévő beton árokig vezetve) (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 120 | fm |  |  | 0 | 0
52 | kiemelt beton útszegély (25*20*15cm-es elemekből) készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával C20/25-32/F1 minőségű betonból, leágazásoknál kanyarodó ívek kialakításával (Kérjük a pontos gyártmány meghatározását) | 345 | fm |  |  | 0 | 0
53 | beton útszegélyek és beton útfelület találkozását, továbbá az új betontáblák hézagait rugalmas modifikált bitumenes tömítőanyaggal kell kitölteni | 977 | fm |  |  | 0 | 0
54 | csapadékvíz elvezetéshez ø200-as KG PVC cső fektetése a járműtároló sarkánál lévő utolsó tisztítóaknától kezdve az út alatt keresztben, bevezetve az R22-es épület elött építendő árokba (beton felület 0,5m széles sávban történő bontásával és visszabetonozásával együtt) | 25 | fm |  |  | 0 | 0
55 | új burkolatlan vízelvezető árok kialakítása az R22-es épület elött lévő zöldterületen a meglévő nyíltárokig vezetve a kerítés mentén (1,5m-es szélességgel, 0,75m-es mélységgel, 60fm hosszúságban) | 33.75 | m3 |  |  | 0 | 0
56 | U/69-es épület mögötti gépjárműtároló területén a nyilt árok felett 2db, acélhálóval erősített 25cm vtg. beton átjárót kell készíteni 5m-es szélességgel 2m-es hosszal, nehézjárművekre méretezve, Cp4/2,7 minőségű betonból | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
57 | burkolt vízelvezető árok betonlapjainak újra rakása szárazon (U/69-es épület mögötti szakasz) | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen | [5 empty] | 0
Repedés javítás
58 | U/25 épület előtti betonozott útszakaszon a hosszanti repedés tisztítása, alapozása, majd kitöltése rugalmas modifikált bitumenes tömítő anyaggal | 105 | fm |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen | [5 empty] | 0
Általános kivitelezési feladatok
59 | felvonulási terület kialakítása (500m2) | 1 | klts. |  |  | 0 | 0
60 | mobil WC bérleti díja a kivitelezés időtartamára | 4 | hónap |  |  | 0 | 0
61 | takarítás, tereprendezés az építéssel érintett területeken | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen | [5 empty] | 0
Csatolva: helyszínrajz + harckocsiúton cserélendő betonlapok jelölése (1-1 lap)
Általános megjegyzések a költségvetéssel kapcsolatban:
Az útfelületek kivitelezését a csatolt helyszínrajzon jelölt nyomvonalakon kell elvégezni.
Az ajánlatot a fenti táblázat kitöltésével úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazza a feladat megvalósításához szükséges valamennyi részfeladat költségét, akkor is ha azok külön tételsoron nem szerepelnek. A fenti árazatlan költségvetés az Ajánlatkérő által kalkulált mennyiségeket tartalmazza. A kalkulált mennyiségekkel kapcsolatos véleményeltérések esetén az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatáskérésben jeleznie kell az eltéréseket, melyeket Ajánlatkérő elbírál és szükség esetén azok alapján az árazatlan költségvetésének a pontosítását végrehajtja. Az ajánlatok benyújtása előtt valamennyi Ajánlattevő a véleményeltérések alapján Ajánlatkérő által véglegesített, pontosított árazatlan költségvetést kézhez kapja annak érdekében, hogy az ajánlatok egyező műszaki tartalmat lefedő költségvetéseket tartalmazzanak.
Átadási dokumentációba a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatát mellékelni kell.
Valamennyi felhasznált anyaggal kapcsolatosan azok rendszertechnikai és alkalmazástechnikai előírásainak betartása kötelező!
Ajánlatadónak a tétel szövegébe, ahol a gyártmány meghatározását kértük, fel kell tüntetni a beépíteni kívánt termék gyártmányát és típusát.
A táblázat kitöltésekor kérjük a képletek felülvizsgálatát. Az esetleges számolási hibákért és ebből adodó hibás összesítésekért, illetve téves vállalási összegekért az Ajánlatadó felel.
Az átadott költségvetés kiírás tájékoztató jellegű, a mennyiségeket és a feladatokat helyszíni felméréssel szükséges pontosítani és megajánlani.