## Összesítő2
Hódmezővásárhely Zrínyi Miklós laktanya
út és közmű felújítási munkái II. ütem
VILLAMOS KÖZMŰ HÁLÓZAT 1. SZ. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
| Összesen nettó | ÁFA | Összesen bruttó
Villamos közmű hálózat | 0 | 0 | 0
Összesen | 0 | 0 | 0

## Villamos közmű hálózat
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag+Díj | (A+D)*mennyiség
Villamos közmű hálózat
1 | Villanyszerelés földmunkája, visszaöltéssel döngöléssel I-IV. oszt. talajban, kábelárok földkitermelés 0,80 m mélységig, 0,40 m szélességig | 1100 | m |  |  | 0 | 0
2 | A megszüntetendő légvezetékhálózat, villanyoszlopokkal, lámpákkal, elosztókkal bontása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 16 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
4 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 25 mm2 | 530 | m |  |  | 0 | 0
5 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 35 mm2 | 55 | m |  |  | 0 | 0
6 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 50 mm2 | 250 | m |  |  | 0 | 0
7 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 70 mm2 | 70 | m |  |  | 0 | 0
8 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 120 mm2 | 195 | m |  |  | 0 | 0
9 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba SZAMKAMVM 4x 240 mm2 | 640 | m |  |  | 0 | 0
10 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással | 104 | db |  |  | 0 | 0
11 | 100 mm átmárőjü acél kábel védőcső 10 m-es | 10 | db |  |  | 0 | 0
12 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban 0,4 m árokszélességig | 1100 | m |  |  | 0 | 0
13 | Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0.2 mm szalag | 1100 | m |  |  | 0 | 0
14 | Tokozottt elosztó elhelyezése előre elkészíett artószerkezetre fémből, felszereléssel, bekötéssel, üzembehelyezéssel, lepróbálással, 1-4 egység, KE-25A terv szerint elkészítve | 5 | db |  |  | 0 | 0
15 | SZE 11 elosztó, GEYER gyártmány FE-48 típus KE-14 sz. terv szerint elkészítve, bekötve, komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | SZE 11/A elosztó, GEYER gyártmány FE-16 típus 2 db 3f 400 A-es áramkörrel a 11. sz. elektromos szekrény betápkábelének meghosszabbításához elkészítve, bekötve, komplett FE 16 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | SZE 13 elosztó, GEYER gyártmány FE-16 típus KE-16A sz. terv szerint elkészítve, bekötve, komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | SZE 13/A elosztó, GEYER gyártmány FE-16 típus 1 db 3f 400 A-es áramkörrel a 13. sz. elektromos szekrény betápkábelének meghosszabbításához elkészítve, bekötve, komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | SZE 2/A elosztó, GEYER gyártmány FE-16 típus 3 db 3f 400 A-es áramkörrel a 2. sz. épület és a nőlenszálló elektromos szekrényei betápkábelének megtáplálásához elkészítve, bekötve, komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | SZE 20 elosztó, GEYER gyártmány FE-8 típus KE-23 sz. terv szerint elkészítve, bekötve, komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | SZE 21 elosztó, GEYER gyártmány FE-8 típus KE-24 sz. terv szerint elkészítve, bekötve, komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | Térvilágítási oszlop, vasbeton BO 8,5/2 lámpaoszlop elhelyezése típus alapozással, SIMOTRADE STREET 40 LED, 40 W-os IP 65 ledes utcai lámpatesttel, 45 º-os lámpakarral, belső vezetékezéssel, közvilágítási szerelvénydobozzal, lámpaoszlop sorcsatlakozóval, bekötve, komplett | 34 | db |  |  | 0 | 0
23 | Rúdföldelő, 4 m hosszú, 25 mm átm. | 16 | db |  |  | 0 | 0
24 | ÉV mérési és szigetelésellenállás mérési jkv. Készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között | 10 | db |  |  | 0 | 0
26 | Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között | 7 | db |  |  | 0 | 0
27 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm | 55 | m2 |  |  | 0 | 0
28 | Ø150-es KPE védőcső elhelyezése útátfúrással, 6m-es hosszban | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | Ø150-es KPE védőcső elhelyezése útátfúrással, 7m-es hosszban, 2 db. csőpár elhelyezésével | 2 | db |  |  | 0 | 0
30 | Ø150-es KPE védőcső elhelyezése útátfúrással, 6m-es hosszban, 1 db. csőpár elhelyezésével | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | Meglévő fa villanyoszlop bontása, gyámmal együtt, elszállítással és hulladék lerakóban való elhelyezéssel | 18 | db |  |  | 0 | 0
32 | Meglévő elektromos légvezeték elbontása, elszállítással és hulladék lerakóban való elhelyezéssel | 1800 | m |  |  | 0 | 0
33 | Az épületek megtáplálását jelenleg ellátó szigetelt erősáramú légvezeték bontása, elszállítással és hulladék lerakóban való elhelyezéssel | 90 | m |  |  | 0 | 0
34 | Az épületek megtáplálását jelenleg ellátó szigetelt gyengeáramú légvezeték bontása, elszállítással és hulladék lerakóban való elhelyezéssel | 500 | m |  |  | 0 | 0
35 | Zúzottkőbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 15 cm vastagságban | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
36 | Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, védőbevonatos utókezeléssel, beton pályaburkolat, III. burkolat csoport, KZ zúzottkővel, 15 cm vastagságban | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
37 | Az R/25-ös épületnél lévő jelenlegi közbenső faoszlop végoszloppá alakítása megtámasztással | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | Nőtlen szálló előtt lévő betápkábel 4x240 mm2-es kábel elvágása, és 2m-rel való meghosszabbítása az elosztóba való bekötéshez | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | A faoszlopokon lévő meglévő lámpatestek leszerelése, elszállítása lerakóban való elhelyezéssel | 12 | db |  |  | 0 | 0
0