|  |  |
| --- | --- |
| **HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM** | sz. példány |
|  **VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL** |  |
| Nyt. szám: ÉBSZI/128-18/2018 |  |

**RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

***tárgyú beszerzési eljáráshoz***

***(beszerzési azonosító:*** 9-84/VGH/Vbt/128/2018***)***

**- 2018 -**

1. **Műszaki DOKUMENTÁCIÓ**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

***tárgyú beszerzési eljáráshoz***

**Budapesti helyőrségben 3 különböző objektumban valamint kecskeméti helyőrségben**

**1 db objektumban tetőfelújítási feladatok végrehajtása**

**1. részajánlati kör: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis EMA C/9 sz. épület lapostető felújítási munkái**

**Előzmények:**

Az épület az 1920-as években épült, majd 1979-ben felújították. Az épület földszintes kialakítású, két fő tömegét egy nyaktag fogja össze. A kazánházat utólag bővítették, a bővítmény tetőrésze különálló, egy irányba lejt (~12 m2). Az épület földszintes, lapostetős, az épületrészek három oldalán attika falakkal, egy irányú lejtéssel kialakítva, külső csapadékvíz elvezetéssel. A tetőn található egy antenna, egy kémény és 6 db páraszellőző felépítmény. Az épület egyik felén az ereszcsatorna és a lefolyócső ki lett cserélve. A tetőn kavicsolt bitumenes vízszigetelés van, amely teljesen tönkrement.

A csatolt 1. számú rajzon található a tetőfelújítási feladat tárgya.

**Végrehajtandó feladatok:**

* A kavicsréteg eltávolítása a teljes tetőfelületről (~250 m2);
* Az attikafal bádogozás (~65 fm), valamint a szegélybádog eltávolítása (~50 fm);
* Függő ereszcsatorna leszerelése a teljes hosszon (̴30 m)
* A lefolyócsövek elbontása (4 db), az 1 számú rajzon helyük vázlatosan meghatározásra került;
* A meglévő, tönkrement vízszigetelést a teljes tetőfelületen (~250 m2) el kell bontani;
* A teljes tetőfelületen el kell távolítani a tönkrement hőszigetelő (feltehetően salak) réteget (~40 m3);
* A tetőn található szellőző felépítményeket (6 db) el kell bontani.
* A villámvédelmi rendszer megmarad, a munkák végzése során az alábbiak szerint meg kell tartani jelenlegi állapotában. A kivitelezés ideje alatt el kell bontani és visszaépíteni eredetivel megegyezően. A munkák befejezése után villámvédelmi mérés szükséges és az átadási dokumentációhoz csatolni kell érvényes villámvédelmi jegyzőkönyvet az épület villámvédelmi rendszerének megfelelőség igazolására;
* A bontási munkákat követően statikus általi ellenőrzés biztosítása szükséges a tetőszerkezet új szigetelésének elhelyezése előtti terhelhetőség vizsgálata, a födémszerkezet megfelelőségének tisztázása érdekében. Ennek biztosítása kivitelező feladata;
* Az tető felületét műanyag vízszigetelő lemezzel (Bauder THERMOPLAN T15 Bauder filcragasztóval rögzítve, vagy ezzel egyenértékű anyag, az alkalmazástechnikai leírásnak megfelelő rendszertartozékokkal ellátva) kell újra szigetelni a teljes felületen, az attika falara történő 30 cm felhajtással (~250 m2);
* A teljes tetőfelület hőszigetelése, tető lejtésének kialakítása (AUSTROTHERM EPS AT-N100, vagy azzal egyenértékű hőszigeteléssel, 3% lejtés), a hajlatokban jégékkel kialakítva (~250 m2);
* A teljes tetőfelületen, a hőszigetelő réteg alatt párazáró réteg elhelyezése, BauderTHERM DS 2 vagy azzal egyenértékű anyaggal, kellősítéssel (~250 m2);
* Az attikafalak bádogozását el kell készíteni, a szegélybádogozást ki kell alakítani, a kémény, páraszellőzők bádogozását el kell készíteni 0,65 mm vastag horganyzott acéllemezből, vagy azzal egyenértékű lemezből.
* Az épületre feljutást biztosító 1 db rögzített tetőlétra leszerelése, helyette új tetőlétra felszerelése (háttámasszal), három rétegű festéssel ellátva.
* Új függő ereszcsatorna beépítése (̴30 m hosszan) 0,65 mm vastag horganyzott acéllemezből, vagy azzal egyenértékű lemez felhasználásával, tartószerkezettel, alkalmazástechnikai leírás alapján a szükséges számú dilatációs elem beépítésével;
* Új lefolyócső beépítése 0,65 mm vastag horganyzott acéllemezből, vagy azzal egyenértékű lemez felhasználásával. Lefolyócső Ø120mm (4 db).
* A keletkezett építési hulladékot hulladéklerakóba kell elszállítani, megfelelő igazolással;
* Takarítás az építéssel érintett területen;

**2. részajánlati kör: A Budapest XV. ker., Irinyi laktanya 8. sz. gépjármű tároló épület tető felújítás**

Előzmények:

A Budapest XV. ker. Irinyi laktanya 8. sz. épület 1958-ban épült kétszintes épület, trapézlemezes ill. előre gyártott vasbeton lemezes tetőmegoldással készült. A bitumenes szigeteléssel ellátott tetőfelület rész esőzések alkalmával folyamatosan beázik. A zárófödém alatti kétszintes raktár gépjárművek tárolására szolgáló szintek műszaki állapota – a sok beázásból adódóan - nagymértékben romlott, a beázások miatt a járművek tárolása nem kielégítő.

Javítandó bitumenes tetőfelület: 4 690 m2

Villámvédelmi rendszer elbontandó, majd visszahelyezendő.

Végrehajtandó feladatok:

Bontás és előkészítési munkák:

- Fém trapézlemez fedés ideiglenes és óvatos bontása (visszaépíthetőség érdekében) a szigetelés felvezetéséhez, tetőn történő deponálással./10%-os trapézlemez és párnafa pótlással/

- Meglévő bitumenes szigetelés eltávolítása, felület tisztítása.

- Képződött törmelék letermelése tetőszintről, szállítása sitt lerakó helyre, dokumentálása.

- Meglévő villámvédelmi rendszer ideiglenes elbontása, letárolása.

- Bádogos szegélyek elbontása tartószegélyekkel együtt.

- Függőereszcsatorna és csatorna kampók bontása.

- Lefolyó csatorna bontása tartószerkezettel együtt.

- Tetőfelület szélein, a szétfagyott, repedezett beton lejtés kialakítások elbontása.

- Tető fölé nyúló faágak levágása.

- Tetőösszefolyók bontása.

- Építési és bontási törmelék letermelése tetőről deponálással, szállítóeszközre rakodása.

- Bontott anyag, építési törmelék elszállítása, lerakóban történő lerakása, dokumentálással.

Építési munkák:

- Tetőfelület szélein az elbontott felületeken lejtés kialakítás C-30 minőségű betonnal.

- Aljzat kellősítése oldószeres bitumen mázzal, (száraz felületen) 0,30-0,35 kg/m2

anyag felhasználással, pl.: Icopal Siplaszt Primer vagy ezzel azonos minőségű anyaggal.

- Csapadékvíz elleni alsó réteg szigetelés készítése minimum 4,00 mm vastag SBS bitumenes lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel, pl.: Icopal Elastobit GG 40 vagy azzal egyenértékű anyaggal vagy azzal azonos minőségű anyaggal.

- Csapadékvíz elleni felső réteg szigetelés készítése egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 5,00 mm vastag palazúzalékos SBS lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, pld.: Icopal Elastobit PV TOP FIX 52 vagy azzal azonos minőségű anyaggal.

- Attika kellősítése bitumen mázzal, pld.: Icopal Siplaszt Primer vagy azzal azonos minőségű anyaggal.

- Attikák szigetelése alsó réteg szigetelés készítése minimum 4,00 mm vastag SBS bitumenes lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel, pl.: Icopal Elastobit GG 40 vagy azzal egyenértékű anyaggal.

- Attikák szigetelése felső réteg szigetelés készítése egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 5,00 mm vastag palazúzalékos SBS lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, pld.: Icopal Elastobit PV TOP FIX 52 vagy azzal azonos minőségű anyaggal.

- Fém trapézlemez fedés visszahelyezése a bitumenes szigetelés felvezetése után, új kötőelemekkel, tömítésekkel, rögzítő elemekkel kompletten.

- Fém trapézlemezen polifoam hurka tömítés elhelyezése, rögzítése vízszigetelés céljából (trapézlemez és a bitumenes szigetelés közötti rés tömítésére).

- Új műanyag tetőösszefolyók beépítése gallérozással, fix lombkosárral, 140 mm-es lefolyó átmérővel, 485 mm-es szárhosszal, pld. Italprofili, vagy azzal azonos minőségű anyaggal.

- Hosszanti dilatáció készítése, polifoam csőhéj beépítésével, 30 cm széles és 5 mm vastag bitumenes szigetelő lemez sávval, borítva, +30 cm elválasztó sávval fedve.

- Keresztirányú dilatáció készítése, polifoam csőhéj beépítésével ragasztásával, 30 cm széles és 5 mm vastag bitumenes szigetelő sávval borítva és 1 mm vtg. 0,55 kiterített szélességgel egyedi kialakítású HA lemez fedéssel takarva, mechanikai rögzítéssel kompletten (meglévő takarással egyező kialakítással).

- 500 mm-es kiterített szélességű függő ereszcsatorna elhelyezése HA lemezből.

- Új egyedi méretű tűzihorganyzott acél tartó kampók gyártása és felszerelése

- 150-e ejtőcső elhelyezése HA lemezből összefolyóval, HA csőbilincsekkel együtt.

- Attikák bádogfedésének készítése 0,55 mm vtg. HA lemezből, 0,75 m-es kiterített szélességgel, tartószerkezettel együtt (a meglévővel egyező kialakítással az épületen)

- Tetőfeljáró létra korrózió mentesítése, javítása, festése (alap, közbenső, fedő réteg)

- Új acél tetőfeljáró létra készítése az épületen kívül, az acéllépcsőhöz és a tető peremhez rögzítve, kialakítása a szabványoknak megfelelően hátkosárral kompletten, 5 m-es magassággal. A lépcső pihenőt ki kell egészíteni 1 m2 felület nagyságú, 5 mm vtg. bordás acéllemezből készült pihenő felülettel, 160 kg acél zártszelvény és lemez felhasználásával, meglévő korlát átalakításával és kiegészítésével. Új építmény festése (alap, közbenső, fedő réteg).

- Villámvédelmi rendszer visszahelyezése, a korrodált részek cseréjével, helyreállítása, mérése jegyzőkönyv készítése.

- Nagyméretű fémtárgyak összekötése a meglévő elektromos hálózat EPH csomópontjában

- WC konténer telepítése és a helyszínen tartása a kivitelezés időszakában.

- Guruló állvány biztosítása a kivitelezés idejére.

- Oszlopos emelő telepítése a kivitelezés idejére (bontást követően a rögzítési pontokat le kell javítani a homlokzaton)

- Takarítás az építéssel érintett területen.

**3. részajánlati kör: Budapest, báró Hazai Samu lkt. (Soroksári út 152.) 11. sz. raktárépület magastető felújítása**

**Előzmények:**

Az épület az 1870-es években épült, téglalap alaprajzú, földszint + emelet szintekből áll, nyeregtetős kialakítású. A kétállószékes fedélszék feltehetően eredeti állapotában van. Az épület homlokzatához utólag fémszerkezetű tűzlépcső és lift épült.

A csatolt 1. számú rajzon található a tetőfelújítási feladat tárgya.

**Végrehajtandó feladatok:**

**Bontás és előkészítési feladatok:**

* A villámvédelmi rendszer megmarad, a munkák végzése során az alábbiak szerint meg kell tartani jelenlegi állapotában. A villámvédelmi rendszer fal-, illetve tetőszerkezethez rögzített elemei megtartandók, azokon a helyeken, ahol a tetőhéjazat bontása miatt a villámvédelmi rendszer elemeit el kell mozdítani (pl. kúpcserepeknél rögzített elemek), ott szakaszosan el kell bontani és visszaépíteni eredetivel megegyezően. A villámvédelmi rendszer szükséges áthelyezését szakaszosan kell végrehajtani úgy, hogy az épület villámvédelme a kivitelezés során is folyamatosan biztosított legyen. A munkák befejezése után villámvédelmi mérés szükséges és az átadási dokumentációhoz csatolni kell érvényes villámvédelmi jegyzőkönyvet az épület villámvédelmi rendszerének megfelelőség igazolására;
* Bádogos szerkezetek és szegélyek elbontása tetőkibúvók (20 db) mellett. A tetőkibúvók elhelyezkedése és közelítő mérete az 1. számú rajzon került meghatározásra;
* Meglévő cserépfedés elbontása a teljes tetőfelület vonatkozásában (̴1900 m2). A bontási munkák ütemezését szakaszosan úgy kell végezni, hogy a csapadékvíz épületbe történő bejutását minden munkafázisban meg kell akadályozni. A kivitelezés során keletkezett leázásokból adódó károkért a kivitelező felel;
* Ideiglenes (áthelyezhető fóliatakarás) készítése (400-500 m2);
* Meglévő tetőlécezés elbontása a teljes tetőfelület vonatkozásában (̴1900 m2);
* Ereszdeszkázat elbontása;
* Tetőkibúvó ablakok elbontása (20 db);
* Képződött törmelék letermelése tetőszintről, szállítása sitt lerakó helyre, dokumentálása;
* Függő ereszcsatorna teljes hosszban történő elbontása (̴200 m);
* Valamennyi lefolyócső elbontása (8 db) a 1 számú rajzon helyük vázlatosan meghatározásra került;
* Valamennyi lefolyócsőállvány bontása a bekötő kapcsolatig (8 db), az 1. számú ábrán helyük vázlatosan meghatározásra került.

**Építési munkák:**

* A bontási munkákat követően folyamatos statikus általi ellenőrzés biztosítása szükséges a tetőszerkezet új tetőfedés elhelyezése előtti terhelhetőség vizsgálata érdekében. Ennek biztosítása kivitelező feladata;
* Fa tetőszerkezet sérült, átázott elemeinek cseréje, előírtnál kisebb méretű elemek cseréje, megfelelő gerinckialakításhoz szükséges elemek kialakítása (összesen ~5 m3 faanyag);
* Új ereszdeszkázat építése és felületkezelése;
* Megmaradó és beépítésre kerülő valamennyi fa szerkezeti elem láng- és gombamentesítő kezelése, a beépítésre kerülő új anyagok esetében mártásos technológiával, dokumentálással;
* A Tondach Nativa rendszer esetben 5 cm magasságú ellenlécezet beépítése új faanyag felhasználásával a teljes tetőfelület vonatkozásában. Az ellenlécezés megadott magassága irányszám, amennyiben más tetőfedő rendszer kerül beépítésre az ellenlécezés magasságát az ajánlatban alkalmazott tetőfedő anyag alkalmazási utasítása alapján a tetőhajlásszög függvényében kell meghatározni a megfelelő átszellőztetés biztosításához szükséges mérettel. Az ellenlécezésre vonatkoznak az új faanyag esetében meghatározott láng- és gombamentesítési követelmények;
* Rácserősített alátétfólia elhelyezése teljes tetőfelület (̴1900 m2) vonatkozásban (ajánlatban alkalmazott tetőfedő anyaghoz, annak alkalmazási utasításában leírt paraméterekkel rendelkező fóliát kell költségelni);
* Teljes tetőfelületen új cseréplécek beépítése alapvetően 30/50 méretben (Tondach Nativa tetőcserép alkalmazása esetén). A beépítés során ellenőrizni kell a szarufatávolságokat, amennyiben 90 cm-nél nagyobb szarufatávolság adódik a keresztmetszetet növelni szükséges. Az ajánlatban megajánlott cserépfedés alkalmazási útmutatójában foglaltak és a szarufatávolságok figyelembe vételével módosítható. (Az esetleges növelés faanyagszükséglete a teljes 5 m3 faanyag szükségletben szerepel, külön nem kell vele számolni);
* Gerinc kialakítása az ajánlatban alkalmazott tetőfedőanyag alkalmazási útmutatójában meghatározott csomóponti kialakítással (gerincléc, kúpcserép rögzítő beépítése, stb.);
* Kúpcserepek beépítése teljes gerincvonalon (̴100 m hosszúsággal számolva);
* Teljes tetőfelületen az elbontott tetőcserép helyett szakaszosan új cserépfedés beépítése (̴1900 m2) minőségi szempontból Tondach Nativa cseréppel azonos paraméterekkel rendelkező cserépfedés alkalmazásával. A beépítendő cserép meghatározása során alapvető szempont, hogy súlya nem lehet nehezebb a jelenleg meglévő cserépfedés súlyánál. A cserépfedés rögzítését az adott tetőcserép alkalmazási útmutatójában rögzített sűrűséggel és anyagok felhasználásával kell költségelni, a hajlásszög figyelembe vételével;
* Az ajánlatban alkalmazott tetőcserép-rendszerben meghatározott számú és elrendezésű szellőzőcserép elhelyezése. A szellőzőcserepek, szellőzőelemek ajánlatban meghatározott számának igazolására az alkalmazási útmutatók alapján készített számítást kérünk csatolni;
* 4 db Tondach univerzális egyrétegű biztonsági üvegezésű tetőkibúvó ablak (45x73cm), vagy ezzel megegyező minőségű tetőkibúvó ablak beépítése a szélső szaruállásokban, szimmetrikusan elhelyezve;
* Bádogos szegélyek készítése a tetőbevilágító kibúvók körül horganyzott acéllemezből (tetőkibúvók vázlatos elhelyezkedése és körülbelüli mérete a 1. számú ábrán került meghatározásra). Bádogos szerkezetek esetében min. 0,55 mm-es horganyzott acéllemezzel kell számolni, melynek a kiterített szélesség függvényében szükséges növelni a vastagságát;
* Az ajánlatban megajánlott tetőfedő rendszerhez kapcsolódó alkalmazási útmutatóban a tető hajlásszöge és esésvonalának hossza függvényében meghatározott elhelyezési sémájú hófogó rendszer kiépítése, figyelemmel arra, hogy a 10 m-nél hosszabb esésvonalú tetőt egymás felett több hófogó sorral kell megvalósítani. Pontszerű hófogószükségletet alapvetően 1,5 db/m2 felhasználással kell számolni. A hófogó cserepek, elemek ajánlatban meghatározott számának igazolására az alkalmazási útmutatók alapján készített számítást kérünk csatolni;
* Függő ereszcsatorna feletti bádogszegély kialakítása (̴200 m hosszúságban) horganyzott acéllemez felhasználásával. Bádogos szerkezetek esetében min. 0,55 mm-es horganyzott acéllemezzel kell számolni, melynek a kiterített szélesség függvényében szükséges növelni a vastagságát;
* Új függő ereszcsatorna beépítése az épület teljes kerületének hosszával kalkulálva (̴200 m hosszan) horganyzott acéllemez felhasználásával, tartószerkezettel, dilatáció kialakítással. Csatorna névleges mérete: 500 mm. Bádogos szerkezetek esetében min. 0,55 mm-es horganyzott acéllemezzel kell számolni, melynek a kiterített szélesség függvényében szükséges növelni a vastagságát;
* Új lefolyócső beépítése (8 db, Ø150mm) horganyzott acéllemez felhasználásával. Bádogos szerkezetek esetében min. 0,55 mm-es horganyzott acéllemezzel kell számolni, melynek a kiterített szélesség függvényében szükséges növelni a vastagságát;
* Új PVC lefolyócső állványok beépítése ugyanezen lefolyócsövek esetében, a bekötések megfelelő kialakítása (8 db, 2 méter hosszban);
* Kezelési, karbantartási utasítás biztosítása;
* Takarítás az építéssel érintett területen;
* Megvalósulási terv készítése (melyben meg kell jelölni alaprajzi vonatkozásban a cserélt fa elemeket, jelölni kell a beépített tetőkibúvók pontos helyét, egy gerinc- és egy ereszkialakítás csomópontot);
* A padlástéren található világítási rendszer elemei érintetlenül megtartandók, azok védelméről a kivitelezési feladat végrehajtása során kivitelező kötelessége gondoskodni.

**4. részajánlati kör: Budapest XVIII. Ker., MH EK 10. sz. tlph., Tünde utca I. számú telephely raktár épület tetőfelújítása**

**Jelenlegi állapot:**

Az MH EK 10. számú, Tünde utcai telephely raktára két-, falazott tűzfallal szakaszolt 3 részből álló földszintes faház, fedése azbeszt tartalmú hullámpala. Az épület funkciója: raktár. A falszerkezet anyaga kisméretű tégla. A karbahelyezés tárgya: tetőfelújítás (tűzfal átépítés/a tetőn kívüli rész javítása, tűzfal bádogos lefedése, hullámpala darabonkénti cseréje, kéménytest átrakás, falszegély készítés).

**A karbahelyezés építész szakági műszaki tartalom:**

* azbeszt tartalmú hullámpala bontás (110x160 cm) 46 db
* stafli bontás tetőfedés alatt 70 m2
* tűzfaljavítás, meglazult km. tégla átrakása (12 cm vtg.) „macska lépcső”

kialakítás megszüntetése 20 m

* kéményjavítás, meglazult tégla átrakása (38x38 cm. 8 sor/db) 2 db
* kéményfedlap elhelyezése (50x50 cm) 2 db
* hullámpala alatti lécezés készítés (5x5 cm keresztmetszetű) 70 m2
* cementszál erősítésű hullámpala elhelyezése 46 db
* kéményszegély készítés hullámpala fedéshez (38x38 cm) 2 db
* falszegély készítés (tűzfal oldal) alumínium lemez 20 m
* tűzfal lefedése alumínium lemezzel (kétvízorros) 20 m
* cementszál erősítésű kúp pala elhelyezés hullámpalához 6 db
* munkahelyi depóniából építési- bontási törmelék konténerbe rakás 5 m3
* veszélyes anyag (azbeszt tartalmú hullámpala) besorolásba tartozó bontási

 törmelék konténeres elszállítása, megsemmisítése , 5 m3-es konténer 1 db

|  |  |
| --- | --- |
| Csatolva: |  |
| 1.rk. | Vázlatrajz (1 pld. 1 lap) |
| 2.rk. | Helyszínrajz (1 pld. 1 lap)Tető vázlatrajz (1 pld. 1 lap) |
| 3.rk. | Tető vázlatrajz (1 pld. 1 lap) |

1. **NYILATKOZATMINTÁK**
2. **Nyilatkozat A részvÉTELI felhívás 12. b) pontja szerinti, M1.) Műszaki-szakmai alkalmassági követelményről**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott ………………………….. (Részvételre jelentkező),

**nyilatkozom,**

 hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap) megkezdett és szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (***tetőszigetelés vagy tetőfelújítás***) munkáim az alábbiak:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje****(kezdés dátuma****-év, hó, nap****ÉS****befejezés dátuma****-év, hó, nap)** | **Teljesítés helye** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Szerződés tárgya** *(olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)* | **Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a beruházás(ok) a szakmai szabályoknak megfelelően valósultak meg és azokat szabályszerűen fejezték be.

Kelt: ……………., 201…. .............. „…”

………………………………

cégszerű aláírás

1. **Nyilatkozat A RÉSZVÉTELI felhívás 12. B) pontja szerinti, M2.) Műszaki-szakmai alkalmassági követelményről**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott ………………………….. (Részvételre jelentkező),

**nyilatkozom,**

hogy az általam teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az alábbiak:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezése** | **Szakember képzettsége, jogosultságának megnevezése** | **Kamarai névjegyzéki száma** | **Jelenlegi munkahely megnevezése** | **Melyik alkalmassági követelményre veszi igénybe:** **(Részvételi felhívás 12.c.) pont M2))** |
|  |  |  |  | **Részvételi felhívás 12.c.) pont M2) –** **MV-É szakember** |

Kelt: ……………., 201... .............. „…”

………………………………

cégszerű aláírás

**Megjegyzés:** Jelen nyilatkozat mögött kell elhelyezni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

1. **NYILATKOZAT**

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről**

Alulírott ...................................................., mint a(z) ..................................................................

(székhely: ............................................................... cégbejegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ........................................................................ a nemzeti vagyonról

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pontja[[1]](#footnote-1) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

 ...................................................

 cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti*

***magyar gazdálkodó szervezetek*** *esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
2. adóilletősége ……………….…..országban ***[ország megnevezése]*** található[[2]](#footnote-2), amely

***[a megfelelő aláhúzandó],***

* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

**1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *38.*pontja, a)- b) vagy d) alpontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

 ...................................................

 cégjegyzésre/aláírásra jogosult

1. **NYILATKOZAT**

**a Vbt. 51. § (4) bekezdése alapján**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Vbt. 51. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

* mikrovállalkozásnak
* kisvállalkozásnak
* középvállalkozásnak minősül.
* nem tartozik a törvény hatálya alá.

*(a megfelelő aláhúzandó)*

Kelt: ………………, 201…. ……………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. **NYILATKOZAT**

**a Vbt. 51. § (6) bekezdése alapján**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

* nem kívánok igénybe venni.

VAGY

* igénybe kívánok venni:
* az 1. részajánlati körben
* a 2. részajánlati körben
* a 3. részajánlati körben
* a 4. részajánlati körben (*a megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben igénybe kívánok venni:

A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján a beszerzésnek az a része (azon feladatok felsorolása), amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:

* az 1. részajánlati körben: ……………………………………….
* a 2. részajánlati körben: ……………………………………….
* a 3. részajánlati körben: ……………………………………….
* a 4. részajánlati körben: ……………………………………….

Alvállalkozó(k) megnevezése: ………………………………

* az 1. részajánlati körben: ……………………………………….
* a 2. részajánlati körben: ……………………………………….
* a 3. részajánlati körben: ……………………………………….
* a 4. részajánlati körben: ……………………………………….

*(Egy személyn*e*k vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)*

Kelt: ………………, 201…. ……………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. **NYILATKOZAT**

**a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:

* nem kívánok igénybe venni.

VAGY

* igénybe kívánok venni:
* az 1. részajánlati körben
* a 2. részajánlati körben
* a 3. részajánlati körben
* a 4. részajánlati körben (*a megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben igénybe kívánok venni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Részajánlati kör megjelölése**(1., 2., 3. vagy 4.)* | *A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:* | *Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) (pl. Részvételi Felhívás 12. pont M2.):* |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kelt: ………………, 201... ……………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. **NYILATKOZAT**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a szerződés aláírására ……….. jogosult. Amennyiben ez a személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, csatolja be névre szóló meghatalmazását.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor (telefaxon +36 1 433 8007 és e-mail-ben: beszerzes@hm.gov.hu is). Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
3. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma):………………………………………
4. Nyilatkozom, hogy az általam másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
5. Nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
6. Nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz.

*(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani, hanem a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet kell csatolni és az annak beérkezését igazoló cégbírósági igazolást.)*

1. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentem az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző beszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozó nem kerül igénybevételre, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyilatkozom az ajánlatkérő részére.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy a részvételi jelentkezés elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Részvételre jelentkezőt terheli, eredménytelen eljárás esetén az Ajánlatkérő a felmerült költséget nem téríti meg.
3. Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.
4. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket az Ajánlatkérőnél (vagyonkezelőnél), az Ajánlatkérő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
5. Nyilatkozom, hogy jelen eljárásban, továbbá nyertesként történő kihirdetésem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Vbt. 9. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
6. Nyilatkozom, hogy a Vbt. 44.§ (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy időben értesítem ajánlatkérőt a szervezetemben, ellátási láncban vagy ipari stratégiámban bekövetkezett olyan változásokról, amelyek érinthetik az ajánlatkérő irányában fennálló kötelezettségeimet.
7. Nyilatkozom, hogy a cégkivonatomban szerepel a tárgy szerinti feladatra vonatkozó tevékenységi kör.
8. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
9. Nyilatkozom, annak vállalásáról, hogy nyertességem esetén megadom az alábbi adatokat:

- a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozói adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és elérhetősége)

- a felelős műszaki vezetők adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség)

A szerződés aláírásának feltétele a fenti adatok hiánytalan megadása.

1. Nyilatkozom, hogy a 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás 39. § szerinti nyilatkozatok kiadását az állományilletékes parancsnok részére a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanon és a MH érdekében végzett építési beruházás vonatkozásában vállalom.
2. Nyilatkozom, hogy amennyiben veszélyes hulladéknak számító anyagot kell gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállítani, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottakat betartom.
3. Nyilatkozom, hogy a cégkivonatomban szerepel a tárgy szerinti feladatra vonatkozó tevékenységi kör.
4. Nyilatkozom, hogy elfogadom az Ajánlatkérő által felkért szakértői ellenőrzés lehetőségét a kivitelezés teljes időtartama alatt.
5. Nyilatkozom, annak tudomásulvételéről, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek és annak költségei Részvételre jelentkezőt terhelik.
6. Nyilatkozom, hogy feltétel nélkül elfogadom a jelen Részvételi dokumentáció I. fejezetében szereplő Műszaki követelményeket.
7. Nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése során figyelembe vettem a Vbt. 34. § (6) bekezdése alapján a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeket.
8. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a munkára kivitelezői hibákból fakadó károkért, építés-szerelés tárgyú felelősségbiztosítási szerződéssel:

1. részajánlati kör esetében: bruttó 70 000,- Ft/káresemény, és bruttó 350 000,- Ft/kárév

2. részajánlati kör esetében: bruttó 980 000,- Ft/káresemény, és bruttó 4 900 000,- Ft/kárév

3. részajánlati kör esetében: bruttó 670 000,- Ft/káresemény, és bruttó 3 350 000,- Ft/kárév

4. részajánlati kör esetében: bruttó 30 000,- Ft/káresemény, és bruttó 150 000,- Ft/kárév

biztosítási összegig vagy a meglévő biztosításomat a szerződés tárgyára a fenti összegig kiterjesztem, melyet a szerződéskötés előtt bemutatok.

1. Nyilatkozom, hogy a tárgyi munka fennakadás nélküli elvégzéséhez szükséges műszaki és gazdasági feltételekkel rendelkezem.
2. Nyilatkozom, hogy a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes műszaki átadás-átvétel napjától a Vbt. 99.§ (6) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározottak szerint a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, feltétel nélküli jólteljesítési biztosítékot nyújtok a jótállási időszak (az eredményes műszaki átadás-átvétel napjától számított 12 hónap) végéig.
3. Nyilatkozom továbbá, hogy a jólteljesítési biztosíték nyújtásáról szóló igazolást legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napjáig Ajánlatkérő részére benyújtom.

Kelt: ………………, 201... …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. **Nyilatkozat a RÉSZVÉTELi felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Vbt. 45.§ (1) bekezdés 1., 3-16. pontjában, valamint a Vbt. 45.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok vonatkozásában**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben (Vbt.) 45.§ (1) bekezdés 1., 3-16. pontjaiban és a Vbt. 45.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

**45. § (1) bekezdés**

**1.** az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

***a)*** a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is,

***b)*** az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés vagy a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, továbbá a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés,

***c)*** az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy a Btk. szerinti költségvetési csalás,

***d)*** az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint az ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet,

***e)*** az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása,

***f)*** az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

***g)*** az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás, beszerzési közbeszerzési és koncessziós eljárásban,

***h)*** az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. Címe szerinti bűncselekmények, vagy a Btk. szerinti minősített adattal visszaélés, továbbá

***i)*** a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az *a)–h)* alpontban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

**3.** végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,

**4.** tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,

**5.** gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert,

**6.** vonatkozásában három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, vagy végleges közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította, hogy valamely korábbi beszerzési eljárás, vagy az eljárás eredményeképp megkötött szerződés teljesítése során megszegte az információk biztonságával vagy az ellátás biztonságával kapcsolatos kötelezettségeit,

**7.** tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés *b)* pontja alapján, vagy az adott beszerzési eljárásban releváns módon c) vagy *g)* pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta,

**8.** beszerzési, közbeszerzési eljárásokban való részvételtől véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegesen vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig,

**9.** korábbi beszerzési, vagy közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának közigazgatási perben történő megtámadása esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki,

**10.** az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a hamis adatot szolgáltat, illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, ha

***a)*** a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

***b)*** a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg,

**11.** az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési, közbeszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési, közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,

**12.** tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

***a)*** nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

***b)*** olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *38.*pontja, a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

***c)*** a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *b)* alpont szerinti feltétel fennáll;

**13.** harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

**14.** esetében a 9. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni,

**15.** a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki,

**16.** esetében az ajánlatkérő kellően megalapozott információval rendelkezik annak megállapításához, hogy az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította,

**45. § (2) bekezdés**

***a)*** vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

***b)*** az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb, az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. **Nyilatkozat a RÉSZVÉTELi felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában foglalt kizáró ok**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező aki:

**Vbt. 45.§ (1) bekezdés 12. pont b) alpont:**

„*olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.”*

**1.a)** Mint Részvételre jelentkező, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *38.*pontja, a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

VAGY\*

**1.b)** A Részvételre jelentkezőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja a),- b), vagy d), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

1. **Nyilatkozat a RÉSZVÉTELI felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokról[[3]](#footnote-3)**

**a Vbt. 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (Vbt.) 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező, aki:

**45. § (1) bekezdés**

**18.** a 101. § szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. **Nyilatkozat a RÉSZVÉTELi felhívás 11. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Vbt. 91.§ (3) bekezdés alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról**

***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”***

*tárgyú beszerzési eljáráshoz*

*(beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező),

melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

 ………………………………

 cégszerű aláírás

**IV. FELOLVASÓLAP (MINTA)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Részvételre jelentkező neve[[4]](#footnote-4):**
 |  |
|  Kapcsolattartó neve: |  |
|  Részvételre jelentkező székhelye: |  |
|  Részvételre jelentkező telefonszáma: |  |
|  Részvételre jelentkező telefaxszáma: |  |
|  Részvételre jelentkező e-mail címe: |  |

**2. A jelentkezés tárgya:** ***„Különböző budapesti és kecskeméti MH objektumok tetőfelújítási munkái”*** *tárgyú beszerzési eljáráshoz (beszerzési azonosító:* 9-84/VGH/Vbt/128/2018*)*

Kelt:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Cégszerű aláírás

### A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

* Részvételi dokumentáció IV. fejezetében szereplő **Felolvasólap**.
* Részvételi felhívás 19. pont l) 2. alpontjában előírt dokumentum – ***aláírási címpéldány(ok), meghatalmazás(ok)***
* *Közös Részvételre jelentkezés esetén* -Részvételi felhívás 19. pont c) alpontjában előírt dokumentum – **együttműködési megállapodás**
* *Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén* -Részvételi felhívás 19. pont l.3.) alpontjában előírt dokumentum –**változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás**
* Részvételi dokumentáció III. fejezetében szereplő **nyilatkozatok**.
* Részvételi felhívás 12. pont a.) alpontjában előírt P1) dokumentum - Valamennyi **számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat/igazolás** a Vbt. 48.§ (1) bekezdés a) pontja szerint
* Részvételi felhívás 12. pont b.) alpontjában előírt M1) dokumentum – **Referencia igazolás(ok), vagy referencia nyilatkozat(ok)** (nyilatkozat minta: Részvételi dokumentáció III. fejezetben)
* Részvételi felhívás 12. pont b.) alpontjában előírt M2) dokumentumok –
* **Részvételre jelentkező nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről** (nyilatkozat minta: Részvételi dokumentáció III. fejezetben)
* a **teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat**ok.
* Kapacitást nyújtó személy/szervezet igénybe vétele esetén - **Előszerződés**

Budapest, 2018. december

**Fodor Péter dandártábornok**

főigazgató

Készült: 1 példányban

Egy példány: 15 lap

Ügyintéző (tel.): Baráth-M. Szilvia tan. (tel: 27-492)

1. **3. §** (1) E törvény alkalmazásában

1. *átlátható szervezet:*

*a)*[*3*](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot3) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

*b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba)*[*4*](http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.255814#foot4) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

*bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

*bc)* nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

*bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

*c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

*cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

*cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; [↑](#footnote-ref-1)
2. Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre, amennyiben más országban, úgy értelem szerűen az az ország kerüljön megadásra. [↑](#footnote-ref-2)
3. Részvételre jelentkezőnek a nyilatkozatot a **Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pont**ja szerint kell megtennie. A jogszabályi rendelkezés értelmében ajánlatkérő a kizáró ok fenn nem állásának igazolására következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el: *„… ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban, az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet által bíróság, hatóság,* ***közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozat****ot.”* [↑](#footnote-ref-3)
4. TPPT Közös részvételre jelentkezés esetén az 1. pontban meg kell adni a közös részvételre jelentkezők nevét, meg kell jelölni a közös részvételre jelentkezők által kapcsolattartásra kijelölt részvételre jelentkezőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi részvételre jelentkező cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. [↑](#footnote-ref-4)