#### sz. melléklet a BI/1067-18/2017 nyt. számú KKD-hoz

**MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK**

**„A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal pályázata napenergia alapú villamosenergia termelés kiépítésére az ország területén 13 helyszínen”**

a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében

**Előzmények:**

*A projekt bemutatása:*

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal a *„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére”* című pályázati felhívásra benyújtott **KEHOP 5.2.11-16-2017-00129** azonosító számú *„A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal pályázata napenergia alapú villamosenergia termelés kiépítésére az ország területén 13 helyszínen”* című projektje a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése alapján 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

*A projekt célja:*

A projekt célja, hogy az érintett épületek a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot. Jelen projekt a fosszilis alapú villamosenergia rendszerek megújuló energiaforrás alapra helyezésével támogatja az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató, Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatra épülő, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%os megújuló részarány teljesítését. A fejlesztések hozzájárulnak a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésében megfogalmazott célok eléréséhez.

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

*A munka tárgya:*

Az összes részajánlati körre vonatkozóan:

**„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére.”** a KEHOP KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 azonosító számú projekt keretében.

*A munka rendeltetése:*

A Magyar Honvédség telephelyein a kiválasztott épületek tetőszerkezetén kialakítandó fotovoltatikus HMKE rendszer telepítési munkái a kapcsolódó járulékos tevékenységekkel. A tárgyi feladat részét képezi a napelemes rendszer komplett tervezése valamint a napelemes rendszer telepítéséhez az illetékes áramszolgáltatói hozzájárulásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása és a hozzájárulás beszerzése.

*Teljesítés helye:*

1.részajánlati kör: MH LK BHS Laktanya, 1095 Budapest, Soroksári út 152.

2.részajánlati kör: MH GAVIK (LEK2 RB), 1106 Budapest, Jászberényi út 39.

3.részajánlati kör: MH ARB (LEK1), 1163 Budapest, Újszász u. 58.

4.részajánlati kör: MH ARB (LEK2, LEK3), 76544

5.részajánlati kör: MH ARB (LEK), 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 59.

6.részajánlati kör: MH AA Nőtlenszálló, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 31.

7.részajánlati kör: MH Altiszti Akadémia 1, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.

8.részajánlati kör: MH Altiszti Akadémia 2, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.

9.részajánlati kör: MH BHK Kossuth laktanya, 8100 Várpalota, Árpád u. 1.

10.részajánlati kör: MH 64. BSzJLE, 7400 Kaposvár, Füredi utca

11.részajánlati kör: MH 5. BILDD, 4242 Hajdúhadház, Liget tér 9003.

12.részajánlati kör: MH 54. VRE 2. GRM, 7057 Medina

13.részajánlati kör: MH ARB, 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út

*Általános ismertetés:*

Az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és az Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásában és a Magyar Honvédség használatában állnak.

Az összes részajánlati körre vonatkozóan:

A Vállalkozó feladata a kijelölt épületek tetőszerkezetén kialakítandó közcélú elektromos hálózatra termelő, háztartási méretű, fotovoltaikus rendszerű kiserőmű (HMKE) komplett tervezése és kiépítése a szükséges csatlakozási dokumentáció összeállításával valamint az illetékes áramszolgáltatóval történő előzetes egyeztetések lefolytatásával és a csatlakozási hozzájárulás beszerzésével. A rendszernek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint az alábbiakban meghatározott paramétereknek:

* + - a napelemnek meg kell felelnie az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezésnek meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A szabványoknak való megfelelést tanúsítvánnyal szükséges igazolni;
    - A fotovoltaikus rendszerhez telepített invertereknek meg kell felelniük az MSZ EN 62116 szabvány előírásainak és magyarországi minősítéssel kell rendelkeznie;
    - A napelemes rendszer létesítésére, ellenőrzésére és dokumentálására vonatkozóan meg kell felelni a MSZ HD 60364-7-712, MSZ HD 60364-6 és MSZ EN 62446 szabványok előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek;
    - Biztosítani kell legalább negyedórás időfelbontású, termelt és a hálózati csatlakozási ponton kiadott energia mérések elkülönített kialakítását, mely alkalmas az elszámolási és valós idejű termelés figyelésére;
    - a napelem moduloknak az alábbi minimális hatásfok követelményeknek kell megfelelnie: polikristályos modulok esetén 15%,
    - a napelem modulokra minimum 10 évre vonatkozó anyag és gyártási garancia megléte, minimum 20 évre vonatkozó 80%-os teljesítménygarancia megléte, az inverterre minimum 5 évre vonatkozó gyártói garancia megléte, a szerelési munkákra minimum 5 év jótállás vállalása szükséges;
    - a komplett napelemes rendszer összköltsége nem haladhatja meg a nettó 445.000 Ft/kW fajlagos költséget;
    - polikristályos modul min. 265W teljesítménnyel, min. 40mm-es keretvastagság ezüst vagy fekete eloxált alumínium, hóteher viselés (snow load) -statikus terhelhetőség: min 8400Pa, max napelem súly: 17.6kg /napelem, 25éves garancia: min. 80.5% -os teljesítményre, teljesítmény változás a hőmérséklet függvényében: ≤ - 0.398/Celsius, PID elleni védelem8
    - Az inverternek alkalmasnak kell lenni, hogy a későbbiekben egy energia menedzsment rendzserhez csatlakozzon, helyi és távoli elérhetőséggel kell rendelkeznie, adatokat tároljon és továbítson is CSV formátumban

- Vállalkozó feladata a napelemes rendszer üzembe helyezése, a hálózati engedélyes áramszolgáltató által meghatározott próbaüzeme valamint átvétele;

- A Vállalkozó feladata a napelemes rendszernek a hatályos előírásoknak megfelelő villám- és érintésvédelmi hálózatának kiépítése, továbbá az épület villámvédelméhez való csatlakoztatása, valamint mérési jegyzőkönyv készítése.

- Vállalkozó feladata - kizárólag az érintett szerkezetekre vonatkozóan - megvalósulási tervdokumentáció készítése.

- Vállalkozó feladata a beépített termékek megfelelőségét igazoló hiteles dokumentumok beszerzése. A megfelelőség igazolást elsősorban magyar nemzeti szabvánnyal, amennyiben ez nem lehetséges akkor európai műszaki engedéllyel (ETA) vagy építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) kell igazolni. Kizárólag bevizsgált és megfelelő ÉME, ETA vagy CE minősítéssel rendelkező I. osztályú építőanyagok, rendszerek alkalmazhatóak. Az anyagok és eszközök minőségi és megfelelőségi bizonylatait a beépítés előtt az építési naplóhoz csatolni kell.

- Vállalkozó feladata az építési/bontási hulladék szelektív gyűjtése és elszállítása a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásával, továbbá a munkaterület takarítása.

- Vállalkozó feladata az építési- és felvonulási terület lekerítése, balesetmentesítése és őrzése.

- A műszaki leírással együtt kezelendő a tételes költségvetés és a vázlatterv dokumentáció.

- A Vállalkozó feladata a helyi üzemeltetőket és a megrendelő által kijelölt személyeket oktatásban részesíteni

*Organizációra és balesetvédelemre vonatkozó elvárások*

Kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi-, tűzvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi rendeletek és előírások maradéktalanul betartandók!

Az esetleges gyalogosforgalmat a kivitelezés ideje alatt az építési terület mellől biztonságosan el kell keríteni. A veszélyes építési illetve felvonulási vagy hulladék leszóródási övezetbe eső területet úgy kell lezárni, hogy oda idegenek ne jussanak be. A lezárt illetve a lehatárolt veszélyes területet jól észrevehetően elhelyezett figyelmeztető táblákkal kell ellátni! A kivitelezés során a környezetet porral, egészségre ártalmas vagy zavaró légszennyező anyagokkal terhelni nem szabad.

A kivitelezésre és szerelésre vonatkozóan a munkahelyi-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai- egészség- és környezetvédelmi előírásokat a Vállalkozónak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia. Vállalkozónak a kivitelezésben résztvevő alkalmazottai részére tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás kell tartania és azt dokumentálnia.

A kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányítása mellett, szakképzett, tapasztalt munkások részvételével a megszokottnál nem nagyobb arányú segédmunkás arány mellett végezhető a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével! A kivitelezési munkákat I. osztályú minőségben kell elvégezni. Károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák során.

Vállalkozónak saját költségén kell biztosítania minden olyan tesztet illetve számítást, ami szükséges lehet a teljes megvalósításhoz.

A kivitelezés során a munkavégzés működő katonai objektumokban, lakott állapotú épületekben történik, ezért Vállalkozó köteles a kivitelezést úgy szervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott dolgozó állomány munkáját.

A felvonulási terület a munkaterület átadásakor a Használó katonai szervezettel egyeztetve kerül kijelölésre az objektumon belül. Konténerek csak a kijelölt helyen tárolhatók. A teljes építési- és felvonulási terület őrzése Vállalkozó feladata.

Vállalkozó feladata a munkaterület igény (épület, helyiség, stb.) szerinti, munkanemenkénti bontásban történő megvalósulási ütemterv készítése. Az előzetes ütemterv alapján a használó katonai szervezet kiürítési tervet készít, mely alapján szükséges Vállalkozónak az ütemtervet pontosítania.

Az állványozás előtt – amennyiben szükséges - és az épületek melletti növényzet ritkítása elkerülhetetlen, akkor ez a helyi üzemeltető feladata Vállalkozóval egyeztetettek alapján.

A munkafázisokat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a munkafázis teljes egészére vonatkozó dokumentációt át kell nézni, a csatlakozó szakágak között az egyeztetéseket el kell végezni.

**MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI-, ÁTVÉTELI- ÉS TERMÉKAZONOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK**

* Vállalkozónak a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére.” a KEHOP 5.2.11 című pályázati felhívásra vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásai szerint kell feladatait ellátnia.
* A Vállalkozónak tűrnie kell a kivitelezési munkák során legalább 7 munkanaponkénti műszaki ellenőri ellenőrzéseket. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges Vagyonkezelői meghatalmazást megadja.
* A Vállalkozónak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt konzultációkra, valamint a kivitelezés során történő helyszíni ellenőrzésekre.
* Az átadási dokumentációban szükséges a felhasznált anyagokra és a szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat (pl. ÉME, CE, ETA minősítés) szerepeltetése.
* A napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 4 melléklete alapján kell összeállítani.
* A napelemes rendszer csatlakozási dokumentáció összeállítása során Vállalkozó köteles azt az illetékes áramszolgáltatóval előzetesen leegyeztetni, továbbá a szükséges jóváhagyási eljárást kezdeményezni, valamint a szükséges hozzájárulást Megrendelő nevére beszerezni.
* A csatlakozási dokumentáció összeállítása feladatrész akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó Megrendelő részére benyújtja az illetékes áramszolgáltató által jóváhagyott, engedélyezett napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD).
* Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint papír alapú építési naplót vezetni a kivitelezési munkák alatt és az a munkaterületen hozzáférhető helyen tárolni.
* Az intézmény, az intézményben dolgozók és az ingatlan környezetének megóvása érdekében a szükséges óvintézkedéseket Vállalkozó köteles a kiviteli munka megkezdése előtt és annak folyamán – a helyi üzemeltetőjével egyeztetve - megtenni. A nem megfelelő munkavégzésből adódó valamennyi kárért a felelősség Vállalkozót terheli.
* Az elkészült munkákról a Megrendelő és Vállalkozó közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.
* A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és átadni Megrendelő részére átadási dokumentációt 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD) a műszaki ellenőr előírása alapján.
* A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és átadni Megrendelő részére a telepített eszközökhöz tartozó mester kulcsot, jelszavakat illetve a hozzájuk tartozó egyéb eszközöket

Átadási dokumentáció elvárt tartalma:

* + Megvalósulási tervdokumentáció
  + Kivitelezői- és felelős műszaki vezetői nyilatkozat
  + Építési napló
  + Beépítésre került anyagok gyártói-, forgalmazói teljesítmény-nyilatkozatai, tanúsítványai
  + Szabványossági nyilatkozatok
  + Kezelési- és karbantartási utasítások
  + Építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapok
  + Oktatási jegyzőkönyvek
  + Mérési jegyzőkönyvek
  + Próbaüzemi jegyzőkönyv
  + Fotódokumentáció
  + A telepített eszközökhöz tartozó mester kulcsot, jelszavakat illetve a hozzájuk tartozó eszközöket

**Műszaki követelmények mellékletei:**

* + 13 db Árazatlan tételes költségvetés
  + Helyszínrajz
  + Áramszolgáltatói elvi engedély HMKE hálózati csatlakozásához

#### 2. sz. melléklet a BI/1067-18/2017 nyt. számú KKD-hoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FELOLVASÓLAP (MINTA)**  Beszerzési azonosító: 6-130/VGH/KBT/BI/1067/2017   |  |  | | --- | --- | | 1. **Ajánlattevő neve[[1]](#footnote-1):** |  | | Kapcsolattartó neve: |  | | Ajánlattevő címe: |  | | Ajánlattevő telefonszáma: |  | | Ajánlattevő telefaxszáma: |  | | Ajánlattevő e-mail címe: |  | | Ajánlattevő adószáma: |  |  1. **Az ajánlat tárgya:** *„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében* 2. **Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei (a megpályázni kívánt részajánlati kör(ök)re vonatkozóan töltendő ki):**   **1. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Budapest, Soroksári út 152. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[2]](#footnote-2) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[3]](#footnote-3) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[4]](#footnote-4) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **2. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Budapest, Jászberény út 39. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[5]](#footnote-5) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[6]](#footnote-6) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[7]](#footnote-7) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **3. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Budapest, Újszász u. 58. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[8]](#footnote-8) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[9]](#footnote-9) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[10]](#footnote-10) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **4. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Budapest, Újszász u. 37-39. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[11]](#footnote-11) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[12]](#footnote-12) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[13]](#footnote-13) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **5. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Gödöllő, Dózsa Gy. u. 59. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[14]](#footnote-14) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[15]](#footnote-15) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[16]](#footnote-16) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **6. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés MH AA Nőtlenszállón Szentendre, Dózsa Gy. u. 31. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[17]](#footnote-17) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[18]](#footnote-18) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[19]](#footnote-19) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **7. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés MH AA1 objektumban Szentendre, Dózsa Gy. u. 12. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[20]](#footnote-20) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[21]](#footnote-21) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[22]](#footnote-22) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **8. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés MH AA2 objektumban Szentendre, Dózsa Gy. u. 12. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[23]](#footnote-23) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[24]](#footnote-24) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[25]](#footnote-25) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **9. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Várpalota, Árpád u. 1. helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[26]](#footnote-26) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[27]](#footnote-27) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[28]](#footnote-28) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **10. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Kaposvár, Füredi utca helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[29]](#footnote-29) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[30]](#footnote-30) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[31]](#footnote-31) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **11. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Hajdúhadház, Liget tér 9003 helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[32]](#footnote-32) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[33]](#footnote-33) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[34]](#footnote-34) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **12. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Medina helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[35]](#footnote-35) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[36]](#footnote-36) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[37]](#footnote-37) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   **13. RÉSZAJÁNLATI KÖR:** Napelem telepítés Pusztavacs, Dánszentmiklósi út helyszínen  Ajánlati ár – 1. részszempont:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Teljesítménygarancia[[38]](#footnote-38) – 2. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | Maximális évenkénti teljesítmény esés (%) | | Teljesítménygarancia (20 év avulási időszakra vetítve) |  |   Ajánlott berendezések minőségi tulajdonságai[[39]](#footnote-39) – 3. részszempont   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Mérték** | | Napelemes modul teljesítménye | [kW] | | Napelemes modul teljesítmény tolerancia | [+/-] | | Inverter hatásfoka | [%] |   Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata[[40]](#footnote-40) – 4. részszempont:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai tapasztalat (hónap)** | | M2) Felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalata **(„villamos”** megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   Kelt: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cégszerű aláírás

#### 3. sz. melléklet a BI/1067-18/2017 nyt. számú KKD-hoz

## AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

**1. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[41]](#footnote-41) részajánlati kör(ök) vonatkozásában nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaibanfoglalt kizáró okok.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**2. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[42]](#footnote-42) részajánlati kör(ök) vonatkozásában nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

**Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont:**

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**[[43]](#footnote-43).

**2.)a)** Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett[[44]](#footnote-44)** ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *r)*pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

**VAGY\***

**2.b)** Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

**3. sz. minta**

**Nyilatkozat**

**a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján**

**a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[45]](#footnote-45) részajánlati kör(ök) vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaibanfoglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaibanfoglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**4. sz. minta**

**Nyilatkozat AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. pontja szerinti alkalmassági követelményekről**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ….[[46]](#footnote-46) részajánlati kör(ök) vonatkozásában

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M2.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**5. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A .….[[47]](#footnote-47) részajánlati kör(ök) vonatkozásában a tárgyi közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumokban, továbbá a gazdasági szereplők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek, illetve korlátozás nélkül elfogadjuk.

Egyúttal nyilatkozunk, hogy az Ajánlatkérő által készített, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk esetén a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződést megkötjük és a szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul az Felolvasólapon feltüntetett ellenszolgáltatási összegért teljesítjük.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**Megjegyzés:** A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani!

**6. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről**

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) ………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja[[48]](#footnote-48) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések elévüléséig.

Kelt:

P. H.

………………………………  
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, amely

1. ***[a megfelelő aláhúzandó],***

* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

...................................................

cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**7. sz. minta**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 22. u) 1-22. pontjában előírt NYILATKOZATOK**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására ……………………………….. jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

1. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

* nem kívánok igénybe venni.

**VAGY**

* igénybe kívánok venni – az 1. részajánlati körben

– a 2. részajánlati körben

– a 3. részajánlati körben

– a 4. részajánlati körben

– az 5. részajánlati körben

– a 6. részajánlati körben

– a 7. részajánlati körben

– a 8. részajánlati körben

– a 9. részajánlati körben

– a 10. részajánlati körben

– a 11. részajánlati körben

– a 12. részajánlati körben

– a 13. részajánlati körben *(a megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben igénybe kíván venni:

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján

* A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek az a része (azon feladatok felsorolása), amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:

1. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

2. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

3. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

4. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

5. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

6. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

7. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

8. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

9. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

10. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

11. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

12. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

13. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

* A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) neve:

1. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

2. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

3. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

4. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

5. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

6. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

7. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

8. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

9. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

10. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

11. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

12. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

13. részajánlati kör esetében: ……………………………………………………

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:

* nem kívánok igénybe venni.

**VAGY**

* igénybe kívánok venni – az 1. részajánlati körben

– a 2. részajánlati körben

– a 3. részajánlati körben

– a 4. részajánlati körben

– az 5. részajánlati körben

– a 6. részajánlati körben

– a 7. részajánlati körben

– a 8. részajánlati körben

– a 9. részajánlati körben

– a 10. részajánlati körben

– a 11. részajánlati körben

– a 12. részajánlati körben

– a 13. részajánlati körben *(a megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben igénybe vesz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Részajánlati kör megjelölése  *(1., 2, 3.,4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. vagy 13. részajánlati kör)* | A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe: | Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése): |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (Ajánlattevő az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik).
2. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:

* mikrovállalkozásnak
* kisvállalkozásnak
* középvállalkozásnak minősül
* nem tartozik a törvény hatálya alá. *(a megfelelő aláhúzandó)*

1. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ……………………………………….
2. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
3. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
4. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
5. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
6. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
7. Nyilatkozom a KKD-ban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
8. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
9. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
10. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. *(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, Ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)*
11. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentek az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozót nem kerül igénybevételre, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyújtok be nyilatkozatot ajánlatkérő részére.
12. Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy nyertességem esetén megadom az alábbi adatokat:
    * a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozói adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és elérhetősége)
    * a felelős műszaki vezetők adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség)

A szerződés aláírásának feltétele a fenti adatok hiánytalan megadása.

1. Nyilatkozom, hogy amennyiben veszélyes hulladéknak számító anyagot kell gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállítani, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII. 7.) Kormányrendeletben meghatározottakat betartom.
2. Nyilatkozom, hogy a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a megvalósulási ütemtervet Ajánlatkérő részére jóváhagyásra benyújtom a KKD 4. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetben meghatározottak szerint.
3. Nyilatkozom, hogy az 1.-13. részajánlati körök vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötök vagy meglévő felelősségbiztosításom kiterjesztem 5.000.000 Ft / kárév, 1.000.000 Ft / káresemény összegű, építőipari, kivitelezési tevékenység során keletkező kárra vonatkozó felelősségbiztosításra, melynek az adott feladatra vonatkozó teljesítési határidő végéig fenntartom.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**Megjegyzés**: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles a nyilatkozatokat külön-külön megtenni.

**8. sz. minta**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 22. T) pontjában előírt ÖNÉLETRAJZ**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

**Szakmai önéletrajz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | | |
| **Név:** | |  | |
| **Születési idő:** | |  | |
| **Állampolgárság:** | |  | |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé) | | | |
| **Mettől meddig**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | | **Intézmény megnevezése** | **Végzettség és szakirány** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **MUNKAHELY, MUNKAKÖR**  (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé) | | | |
| **Mettől meddig**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | | **Munkahely megnevezése** | **Betöltött munkakör, foglalkoztatási forma** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **JOGOSULTSÁG** | | | |
| **Jogosultság megnevezése** | | **Névjegyzék szám** | **Jogosultság megszerzésének dátuma** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **TÖBBLET SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA\***  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | | | |
| **Mettől meddig** | | **Korábbi projektek ismertetése** | **A projektben ellátott funkciók, feladatok és a projektben betöltött pozíció ismertetése** |
| **év, hónap-tól**  **év, hónap-ig** | **összesen hónap** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges **szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő** mértéke (hónap).

A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg.

Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy **az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe**.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**9. sz. minta**

**REFERENCIA Nyilatkozat**

**M1.) Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény**

**vonatkozásában**

*(****a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint, az ajánlatok bírálata során, Ajánlatkérő külön felhívása esetén benyújtandó a 321/2015. Korm.r. 22. § (1) bek. b) szerinti esetben, Ajánlattevő választása szerint)***

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (Ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**nyilatkozom,**

hogy a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, mint Ajánlatkérő által ***„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*** tárgyban indított közbeszerzési eljárás Ajánlatételi felhívásának megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (háztartási méretű napelemes rendszer telepítése jellegű), kivitelezési munkára vonatkozó referenciáim az alábbiak:

**1.-13. RÉSZAJÁNLATI KÖRÖK:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje év/hó/nap-ban**  **(kezdő és befejező időpontja)** | **Teljesítés helye** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **Szerződés tárgya** *(olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)* | **Mennyiség**  (kW) |
|  |  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.

Kelt: ……………., 2017. .............. „…”

………………………………

cégszerű aláírás

**10. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

*(****a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint, az ajánlatok bírálata során, Ajánlatkérő külön felhívása esetén benyújtandó a 321/2015. Korm.r. 22. § (1) bek. b) szerinti esetben, Ajánlattevő választása szerint)***

**M2) műszaki szakmai alkalmasság vonatkozásában**

**Szakember ismertetése**

*„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fsz. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve | Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához bemutatom  [Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése] | Névjegyzék szám\* | Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

\* a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolata benyújtható

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

***Megjegyzés:*** jelen nyilatkozat mögött kell elhelyezni az ajánlatban a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

1. Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, adószámát. [↑](#footnote-ref-1)
2. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-2)
3. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-3)
4. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-4)
5. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-5)
6. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-6)
7. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-7)
8. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-8)
9. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-9)
10. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-10)
11. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-11)
12. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-12)
13. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-13)
14. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-14)
15. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-15)
16. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-16)
17. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-17)
18. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-18)
19. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-19)
20. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-20)
21. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-21)
22. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-22)
23. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-23)
24. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-24)
25. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-25)
26. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-26)
27. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-27)
28. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-28)
29. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-29)
30. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-30)
31. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-31)
32. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-32)
33. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-33)
34. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-34)
35. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-35)
36. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-36)
37. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-37)
38. A Teljesítménygarancia értékét a napelem gyártó által kiadott teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni, amely másolati példányát az ajánlathoz kell csatolni. A teljesítménygarancia időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 év. Az ennél rövidebb idejű garanciát tartalmazó ajánlat érvénytelen. [↑](#footnote-ref-38)
39. Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő berendezésekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz. [↑](#footnote-ref-39)
40. Többlet szakmai tapasztalat: jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó többlet szakmai tapasztalati idő mértéke (hónap). A szakmai tapasztalat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos szerződések (projektek) vonatkozásában szerzett tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a többlet szakmai tapasztalati idő ellenőrzése során a kezdő hónapot is számításba veszi. Például a márciustól augusztusig tartó szakmai tapasztalati idő 6 hónappal számítandó. [↑](#footnote-ref-40)
41. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-41)
42. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-42)
43. A megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-43)
44. Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát. [↑](#footnote-ref-44)
45. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-45)
46. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-46)
47. Fel kell tüntetni a megpályázott részajánlati kör(ök) számát/számait. [↑](#footnote-ref-47)
48. 3. **§** (1) E törvény alkalmazásában

    1. **átlátható szervezet:**

    *a)* az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

    *b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

    *ba)* **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,

    *bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan **államban rendelkezik adóilletőséggel**, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

    *bc)***nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,

    *bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró** jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

    *c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

    *ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

    *cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

    *cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. [↑](#footnote-ref-48)