## 03 konyhatechnológia
2017-05-29
SZÉKESFEHÉRVÁR-ALBA RÉGIA LAKTANYA ÁRAZATLANKÖLTSÉGVETÉS
Po- |  | Gyártó |  | Méret | Tápfe- | Elektr. | Gáz |  | Egységár | Összár
zí- | Megnevezés és leírás | és szárm. | Típus | SZ*M*Mag. | szülts. | telj. | telj. | Db | ÁFA nélkül | ÁFA nélkül
ció |  | hely |  | (mm) | (V) | (kW) | (kW) |  | Ft | Ft
ÁRUFOGADÓ
2 | Platós raktári kézikocsi | STEFINOX | S406 | 900*550*870 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| erős,masszív szerkezet, könnyen összeszerelhető, 350 kg teherbírás, 2 db önbeálló | kínai | [7 empty] | 0
| és 2 db fix kerék, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél | [8 empty] | 0
0
3 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
| ÁRUFOGADÓ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes falikút, szifonnal, leeresztő szeleppel, | STEFINOX | S106 | 465*450*330 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| ráccsal, tömlővéges csaptelepek nélkül | német | [7 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Konyhai fertőtlenítő és tisztítószer adagoló, injektoros | EVANS | World Chem | 550*320*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| munkaoldat-bekeverő és feljuttató állomás tisztító-és fertőtlenítőszerekhez, | angol | 959GBD20 | [6 empty] | 0
| 2 különböző tisztítószer adagolás, 4 funkciós szórófej, 20 méteres tömlő | [8 empty] | 0
0
| SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ/PIHENŐ | [8 empty] | 0
0
1 | Konyhapult alsó és felső tároló bútorokkal , beépített mosogató medencével, | IKEA |  | 2400*600*850+600 |  |  |  | 1 |  | 0
| csapteleppel | [8 empty] | 0
0
| RENDEZVÉNY RAKTÁR | [8 empty] | 0
0
1 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51118 | 1200*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
2 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51418 | 1500*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
| VEGYSZER ÉS TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes falikút, szifonnal, leeresztő szeleppel, | STEFINOX | S106 | 465*450*330 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| ráccsal, tömlővéges csaptelepek nélkül | magyar | [7 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Konyhai fertőtlenítő és tisztítószer adagoló, injektoros | EVANS | World Chem | 550*320*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| munkaoldat-bekeverő és feljuttató állomás tisztító-és fertőtlenítőszerekhez, | angol | 959GBD20 | [6 empty] | 0
| 2 különböző tisztítószer adagolás, 4 funkciós szórófej, 20 méteres tömlő | [8 empty] | 0
0
3 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF41418 | 1500*400*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
| TEXTIL RAKTÁR | [8 empty] | 0
0
1 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51418 | 1500*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
| HULLADÉKTÁROLÓ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes falikút, szifonnal, leeresztő szeleppel, | STEFINOX | S106 | 465*450*330 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| ráccsal, tömlővéges csaptelepek nélkül | magyar | [7 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Konyhai fertőtlenítő és tisztítószer adagoló, injektoros | EVANS | World Chem | 550*320*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| munkaoldat-bekeverő és feljuttató állomás tisztító-és fertőtlenítőszerekhez, | angol | 959GBD20 | [6 empty] | 0
| 2 különböző tisztítószer adagolás, 4 funkciós szórófej, 20 méteres tömlő | [8 empty] | 0
0
3 | Műanyag hulladéktároló 240 literes | MEVA | MEV0005 | 580*707*1050 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0
| felnyitható fedéllel, kerekekkel | magyar | [7 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes kukahűtő, 1 db kuka tárolására, légkeveréses hűtés, | MASTRO | BWRU11301 | 1070*880*1210 | 230 | 0.29 | 0 | 1 |  | 0
| szigetelt oldalfalak, 60 mm-es poluretán szigetelés, elektronikus kontrolpanel, beépített | olasz | info | [6 empty] | 0
| felső kompresszor, hűtési tartomány: +2/+8°C; automata csurgalékvíz elpárologtatás, | [8 empty] | 0
| 1*120/240 literes kuka kapacitás | [8 empty] | 0
0
| FOGYÓESZKÖZ RAKTÁR | [8 empty] | 0
0
1 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51518 | 1600*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
2 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51418 | 1500*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
| SZÁRAZÁRU RAKTÁR | [8 empty] | 0
0
1 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51218 | 1300*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
2 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51518 | 1600*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
3 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF51418 | 1500*500*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
| ZÖLDSÉG RAKTÁR | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes falikút, szifonnal, leeresztő szeleppel, | STEFINOX | S106 | 465*450*330 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| ráccsal, tömlővéges csaptelepek nélkül | magyar | [7 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Konyhai fertőtlenítő és tisztítószer adagoló, injektoros | EVANS | World Chem | 550*320*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| munkaoldat-bekeverő és feljuttató állomás tisztító-és fertőtlenítőszerekhez, | angol | 959GBD20 | [6 empty] | 0
| 2 különböző tisztítószer adagolás, 4 funkciós szórófej, 20 méteres tömlő | [8 empty] | 0
0
3 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF41418 | 1500*400*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
| ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Rozsdamentes hűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 605 literes űrtartalommal, | SAMAREF | PF700MTN | 700*810*2090 | 230 | 0.477 | 0 | 1 |  | 0
| hűtési tartomány: -2/+8 °C, belső polcokkal, kívül-belül rozsdamentes kivitel, 1 db ajtóval, | olasz | info | [6 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, digitális kontrollpanellel, légkeveréses hűtéssel, automata | [8 empty] | 0
| leolvasztással és csurgalékvíz-elpárologtatással, külső környezeti hőmérséklet: +43 °C, | [8 empty] | 0
| 3 db rácspolccal, monoblokk kompresszorral, az elpárologtató a hűtőtéren kívül van, | [8 empty] | 0
| ezáltal nagyobb a nettó kapacitás | [8 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes mosogató egység, 2 db medencével, medence | INOXDUE | LG1272V | 1200*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 500*500*300 mm, hátsó felhajtással, 3 oldali köpenylemezzel, állítható | magyar | [7 empty] | 0
| magasságú lábakon, szifonnal, leeresztő szeleppel, túlfolyóval, HM keverő csaptelep nélkül | [8 empty] | 0
0
5 | Rozsdamentes csepegtető falipolc | INOXDUE | RG14040 | 1400*400 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
. | állítható magasságú polclappal, 2 db konzollal és 2 db fali | magyar | ATG0221 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | konzoltartó sínnel, 1 db polccal |  | ATG0242 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
6 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TG127A | 1200*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polc nélkül, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
6a | Moslékoló nyílás, gumigyűrűvel | INOXDUE | ATG00041 | Ø200 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
8 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG127A | 1200*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
8a | Rozsdamentes GN1/1 méretű fiók munkaasztalhoz | INOXDUE | ATG0129 | 400*660*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
10 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG147A | 1400*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
10a | Rozsdamentes GN1/1 méretű fiók munkaasztalhoz | INOXDUE | ATG0129 | 400*660*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
11 | Rozsdamentes 2 szintes falipolc, | INOXDUE | RL14040 | 1400*400 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | falra konzolosan szerelhető, 3 db fali konzoltartó sínnel, | magyar | ATG0220 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0
. | 6 db konzollal |  | ATG0219 | 510 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
| HÚS ELŐKÉSZÍTŐ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Rozsdamentes hűtő/mélyhűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, | FORCAR | GNV600DT | 680*800*2010 | 0 | 0.3 | 0 | 1 |  | 0
| 2*237 literes űrtartalom, hűtési tartomány: -2/+8 / -18/-22 °C, 2+2 db GN2/1 rácspolc, | olasz | info | [6 empty] | 0
| komplett rozsdamentes kialakítás, 2 db ajtó, állítható magasságú | [8 empty] | 0
| lábak, digitális kontrolpanel, automata leolvasztás és külső csurgalékvíz- | [8 empty] | 0
| elpárologtatás, környezeti hőmérséklet: +40 °C | [8 empty] | 0
0
3 | Rozsdamentes hűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 1400 literes űrtartalommal, | SAGI | HD150T | 1500*835*2040 | 230 | 0.42 | 0 | 1 |  | 0
| hűtési tartomány: 0/+10 °C, belső polcokkal, speciális ujjlenyomat mentes VX-Pet | olasz | New Shine Line | [6 empty] | 0
| rozsdamentes kivitel2 db ajtóval, 75 mm vastag szigetelés, belső világítással, állítható | [8 empty] | 0
| magasságú lábakon, digitális kontrollpanellel, légkeveréses hűtéssel, automata | [8 empty] | 0
| leolvasztással és csurgalékvíz-elpárologtatással, külső környezeti hőmérséklet: +43 °C, | [8 empty] | 0
| 6 db rácspolccal | [8 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes sokkoló hűtőszekrény, +90/+3°C; +90/-18°C | SAMAREF | PO5TPL | 800*700*850 | 230 | 1.787 | 0 | 1 |  | 0
| hatékonyság: 14 kg terméket 240 perc alatt fagyaszt le -18°C-ra, 20 kg terméket | olasz | info | [6 empty] | 0
| 90 perc alatt hűt le +3°C-ra, digitális vezérlőpanel, 5 pár sínezés, GN1/1 és 600/400 | [8 empty] | 0
| tálcákhoz (edények nélkül szállítva), maghőmérő, kombisütő alá helyezve, fedlappal | [8 empty] | 0
0
5 | Komplett rozsdamentes sous-vide kád, 28 literes kivitel | SIRMAN | SoftcookerS1/1 | 360*565*300 | 230 | 1.7 | 0 | 1 |  | 0
| tetővel ellátva, nem keverős fűtéssel | olasz | 698085002 | [6 empty] | 0
| leeresztő csappal, 0,2 °C-os beállítási lehetőséggel, hőmérséklet: +40/+95 °C |  | info | [6 empty] | 0
0
6 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG187A | 1800*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
6a | Rozsdamentes GN1/1 méretű fiók munkaasztalhoz | INOXDUE | ATG0129 | 400*660*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
9a | Rozsdamentes 2 szintes falipolc, | INOXDUE | RL16030 | 1600*300 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | falra konzolosan szerelhető, 3 db fali konzoltartó sínnel, | magyar | ATG0220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
. | 6 db konzollal |  | ATG0219 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
9b | Rozsdamentes 2 szintes falipolc, | INOXDUE | RL16030 | 1600*300 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | falra konzolosan szerelhető, 3 db fali konzoltartó sínnel, | magyar | ATG0220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
. | 6 db konzollal |  | ATG0219 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
10 | Rozsdamentes, elektromos üzemű kés- és bárdsterilizáló, | SIRMAN | 40902502 | 390*140*395 | 230 | 1.5 | 0 | 1 |  | 0
| feltöltő és leeresztő csatlakozással, automatikus hőmérsékletszabályzás | olasz | info | [6 empty] | 0
| 90°C-on | [8 empty] | 0
0
11 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG137A | 1300*700*850 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
12 | Rozsdamentes mosogató egység, 2 medencével, medence | INOXDUE | LG1472V | 1400*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 600*500*300 mm, hátsó falfelhajtással, oldalsó köpenylemezekkel, | magyar | [7 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, szifonnal, túlfolyóval szállítva, | [8 empty] | 0
0
13 | Rozsdamentes csepegtető falipolc | INOXDUE | RG14040 | 1400*400 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
. | állítható magasságú polclappal, 2 db konzollal és 2 db fali | magyar | ATG0221 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | konzoltartó sínnel, 1 db polccal |  | ATG0242 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
| TÉSZTAKONYHA | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Rozsdamentes hűtőszekrény, GN2/1 belmérettel, 605 literes űrtartalommal, | SAMAREF | PF700MTN | 700*810*2090 | 230 | 0.477 | 0 | 2 |  | 0
| hűtési tartomány: -2/+8 °C, belső polcokkal, kívül-belül rozsdamentes kivitel, 1 db ajtóval, | olasz | info | [6 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, digitális kontrollpanellel, légkeveréses hűtéssel, automata | [8 empty] | 0
| leolvasztással és csurgalékvíz-elpárologtatással, külső környezeti hőmérséklet: +43 °C, | [8 empty] | 0
| 3 db rácspolccal, monoblokk kompresszorral, az elpárologtató a hűtőtéren kívül van, | [8 empty] | 0
| ezáltal nagyobb a nettó kapacitás | [8 empty] | 0
0
4 | Rozsdamementes munkaasztal váz, alsó polccal | INOXDUE | egyedi | 1800*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| állítható magasságú lábakon | magyar | [7 empty] | 0
0
4a | Keményfa fedlap | INOXDUE | egyedi | 1800*700*40 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | magyar | [7 empty] | 0
0
4b | Rozsdamentes 3xGN1/1 méretű fiókblokk munkaasztalhoz | INOXDUE | ATG01293 | 400*660*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
5 | Rozsdamentes 2 szintes falipolc, | INOXDUE | RL20040 | 1200*400 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | falra konzolosan szerelhető, 3 db fali konzoltartó sínnel, | magyar | ATG0220 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
. | 6 db konzollal |  | ATG0219 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
0
6 | Rozsdamentes tároló konténer | FORCAR | AV4680 | 610*400*730 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| két oldalon felnyitható és levehető fedéllel, belső elválasztóval, kerekekkel | olasz | [7 empty] | 0
0
7 | Rozsdamentes mosogató egység, 2 medencével, csepegtetővel | MLM | LG1872V | 1800*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| medence mérete: 600*500*300 mm, hátsó falfelhajtással és oldalsó | magyar | [7 empty] | 0
| köpenylemezekkel, állítható magasságú lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, | [8 empty] | 0
| szifonnal, túlfolyóval szállítva | [8 empty] | 0
0
8 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF61518 | 1600*600*1800 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
9 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG157A | 1500*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
10 | Rozsdamentes 2 szintes falipolc, | INOXDUE | RL15040 | 1500*400 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
. | falra konzolosan szerelhető, 3 db fali konzoltartó sínnel, | magyar | ATG0220 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0
. | 6 db konzollal |  | ATG0219 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
0
12 | Indukciós asztali snack főzőlap, | SIRMAN | IH35 | 330*425*105 | 230 | 3.5 | 0 | 1 |  | 0
| rozsdamentes kivitel; üvegkerámia főzőlap; hasznos felület: 280*280 mm; főzőedény | olasz | 51GPBT3502 | [6 empty] | 0
| kompatibilitás ellenőrzés; automata kikapcsolás; optimális edény méret: 120-280 mm; |  | info | [6 empty] | 0
| digitális kijelző; időzítő; túlmelegedés elleni védelem; | [8 empty] | 0
0
. | Automata vízlágyító, max. 1350 liter/óra kapacitással, műanyag ház, | BARTSCHER | WEH1350 | 255*435*450 | 230 | 0.03 | 0 | 1 |  | 0
| tápvíz hőmérséklet: +5/+40°C, digitális kijelző az alábbi értékek beállításához: | német | 109889 | [6 empty] | 0
| vízkeménység, szünet, regenerálás, idő, nyelv |  | info | [6 empty] | 0
0
14 | Tálcaszállító kocsi, rozsdamentes kivitel, tálcaköz: 90 mm; | STEFINOX | S405 | 470*620*1735 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| 4 db Ø 100 mm-es keréken gördülő, ebből 2 db blokkolható; kapacitás: 18 db | olasz | info | [6 empty] | 0
| 400*600 mm-es tálca; maximális teherbírás 150 kg | [8 empty] | 0
0
15 | Rozsdamentes sokkoló hűtőszekrény, +90/+3°C; +90/-18°C | SAMAREF | PO5TPL | 800*700*850 | 230 | 1.787 | 0 | 1 |  | 0
| hatékonyság: 14 kg terméket 240 perc alatt fagyaszt le -18°C-ra, 20 kg terméket | olasz | info | [6 empty] | 0
| 90 perc alatt hűt le +3°C-ra, digitális vezérlőpanel, 5 pár sínezés, GN1/1 és 600/400 | [8 empty] | 0
| tálcákhoz (edények nélkül szállítva), maghőmérő, kombisütő alá helyezve, fedlappal | [8 empty] | 0
0
| FŐZŐKONYHA | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes kiöntő kézmosó, egymás fölött vertikálisan | FORCAR | LMMC | 500*700*890 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| elhelyezve, kézmosó csapteleppel, kiöntőn elhelyezett ráccsal | olasz | [7 empty] | 0
0
2 | Rozsdamentes gázüzemű főzőzsámoly | GASZTROMETÁL | GZS14 | 620*620*452 | 0 | 0 | 14 | 2 |  | 0
| piezzoelektromos gyújtással, biztonsági szelepekkel | magyar | info | [6 empty] | 0
| rozsdamentes köpenyfal lemezekkel, padozathoz lefogatható | [8 empty] | 0
0
3 | Rozsdamentes elszívó ernyő, fali kivitel | INOXDUE | TP10/16P | 1600*1000*450 | 230 | 0.036 | 0 | 1 |  | 0
| Beépített, kivehető filterrel, IP65 védettségű lámpával, sűlyesztett világítással, | magyar | [7 empty] | 0
| beépített elszívó motor nélkül, csővezetékek nélkül | [8 empty] | 0
| Az elszívó ernyőt kivágás és csatlakozó idomok nélkül szállítjuk, a légtechnikai rendszerhez történő csatlakoztatása gépészet feladata! | [8 empty] | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG207 | 2000*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
6 | Komplett rozsdamentes hűtőtt munkaasztal, ventillációs hűtés, kívül-belül | SAMAREF | TG4MPLTN | 2280*700*850 | 230 | 0.328 | 0 | 1 |  | 0
| 548 literes űrtartalommal, hűtési tartomány: 0/+8 °C között állítható, | olasz | info | [6 empty] | 0
| munkalappal, hátsó felhajtás nélkül, 4 db ajtóval lekerekített belső sarkok, beépített | [8 empty] | 0
| kompresszorral, automata leolvasztással, digitális kontrollpanel, elpárologtató rendszer, | [8 empty] | 0
| környezeti hőmérséklet: +43°C, állítható magasságú lábakon, monoblokk hűtéssel | [8 empty] | 0
0
8 | Rozsdamentes GN2/1 konténer-szállító kocsi, | FORCAR | CA1476 | 650*760*1820 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| 14 szintes, 80 mm-es tálcaköz, 4 db Ø125 mm-es önbeálló kerékkel, | olasz | [7 empty] | 0
0
9 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG187A | 1800*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
9a | Rozsdamentes GN1/1 méretű fiók munkaasztalhoz | INOXDUE | ATG0129 | 400*660*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
10 | Rozsdamentes sokkoló hűtőszekrény, léghűtéses kompresszorral, +90/+3°C; +90/-18°C | SAMAREF | PO16T3N | 800*825*1960 | 400 | 3.42 | 0 | 1 |  | 0
| hatékonyság: 45 kg terméket 240 perc alatt fagyaszt le -18°C-ra, 50 kg terméket | olasz | info | [6 empty] | 0
| 90 perc alatt hűt le +3°C-ra, digitális szabályzással, 16*GN1/1-65 kapacitás | [8 empty] | 0
0
11 | Rozsdamentes elektromos kombinált gőzpároló-regeneráló-konvekciós | LAINOX | SAPIENS | 1170*895*1040 | 0 | 31 | 0 | 1 |  | 0
| sütő, 10 db GN2/1 edény számára, GN edények nélkül szállítva, szintek közötti | olasz | SAEV102 | [6 empty] | 0
| távolság: 70 mm, elektromechanikusnikus vezérlés, 90 gyárilag beállított programmal, |  | info | [6 empty] | 0
| további 99 programhellyel, minden program 4 ciklussal használható, AUTOCLIMA | [8 empty] | 0
| funkcióval,(automatikus sütőtéri páratartalom szabályozás), hőálló dupla kristályüveg | [8 empty] | 0
| ablak, direkt vízbefecskendezés, akusztikus jelzés a sütés befejezésekor, túlfűtés | [8 empty] | 0
| elleni védelem, öndiagnosztizálás, gyors visszahűtés, FAST DRY gyors pára evakuálás, | [8 empty] | 0
| USB kapcsolat, Scroller Plus gomb; automata fordított forgású ventilátor; tartozék: | [8 empty] | 0
| beépített kézizuhany, 2 db tartozék rozsdamentes rácspolc | [8 empty] | 0
0
11a | Beépített multipont maghőmérő | LAINOX | KSC004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
11b | 2 sebességes ventilátor | LAINOX | NVR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
11c | Automata folyadékos tisztítórendszer, automata vegyszer adagolással, | LAINOX | LCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| 2 db 4,5 kg-os tisztítószerrel | olasz | [7 empty] | 0
0
11d | Készüléktartó állvány NAEV/SAEV sütőkhöz, lábmerevítéssel | LAINOX | NSR102 | 1170*800*710 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| állítható magasságú lábakon | olasz | [7 empty] | 0
0
. | Automata vízlágyító, max. 1350 liter/óra kapacitással, műanyag ház, | BARTSCHER | WEH1350 | 255*435*450 | 230 | 0.03 | 0 | 1 |  | 0
| tápvíz hőmérséklet: +5/+40°C, digitális kijelző az alábbi értékek beállításához: | német | 109889 | [6 empty] | 0
| vízkeménység, szünet, regenerálás, idő, nyelv |  | info | [6 empty] | 0
0
12 | Rozsdamentes elszívó ernyő, fali kivitel | INOXDUE | TP10/12P | 1200*1000*450 | 230 | 0.018 | 0 | 1 |  | 0
| Beépített, kivehető filterrel, IP65 védettségű lámpával, sűlyesztett világítással, | magyar | [7 empty] | 0
| beépített elszívó motor nélkül, csővezetékek nélkül | [8 empty] | 0
| Az elszívó ernyőt kivágás és csatlakozó idomok nélkül szállítjuk, a légtechnikai rendszerhez történő csatlakoztatása gépészet feladata! | [8 empty] | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
14 | Rozsdamentes mélyhűtőszekrény, 466 literes űrtartalommal, | SAMAREF | PF600BT | 700*715*2060 | 230 | 0.792 | 0 | 1 |  | 0
| hűtési tartomány: -15/-22°C, belső polcokkal, kívül-belül rozsdamentes kivitel, 1 db ajtóval, | olasz | [7 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, digitális kontrollpanellel, légkeveréses hűtéssel, automata | [8 empty] | 0
| leolvasztással és csurgalékvíz-elpárologtatással, külső környezeti hőmérséklet: +43 °C, | [8 empty] | 0
| 3 db 530*500 mm-es rácspolccal | [8 empty] | 0
0
15 | Komplett rozsdamentes hűtőtt munkaasztal, ventillációs hűtés, kívül-belül | SAMAREF | TG3PLTN | 1825*700*850 | 230 | 0.545 | 0 | 1 |  | 0
| 394 literes űrtartalommal, hűtési tartomány: 0/+8 °C között állítható, | olasz | info | [6 empty] | 0
| munkalappal, hátsó felhajtás nélkül, 4 db ajtóval lekerekített belső sarkok, beépített | [8 empty] | 0
| kompresszorral, automata leolvasztással, digitális kontrollpanel, elpárologtató rendszer, | [8 empty] | 0
| környezeti hőmérséklet: +43°C, állítható magasságú lábakon, monoblokk hűtéssel | [8 empty] | 0
0
15a | Komplett rozsdamentes 2x1/2 méretű fiókblokk felár 1 db ajtó helyett | SAMAREF | CAS1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0
0
16 | Rozsdamentes hűtőszekrény, 466 literes űrtartalommal, | SAMAREF | F | 700*715*2060 | 230 | 0.545 | 0 | 1 |  | 0
| hűtési tartomány: -2/+8 °C, belső polcokkal, kívül-belül rozsdamentes kivitel, 1 db ajtóval, | olasz | [7 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, digitális kontrollpanellel, légkeveréses hűtéssel, automata | [8 empty] | 0
| leolvasztással és csurgalékvíz-elpárologtatással, külső környezeti hőmérséklet: +43 °C, | [8 empty] | 0
| 3 db 530*500 mm-es rácspolccal | [8 empty] | 0
0
17 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG157A | 1500*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
17a | Rozsdamentes GN1/1 méretű fiók munkaasztalhoz | INOXDUE | ATG0129 | 400*660*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
18 | Rozsdamentes elektromos kombinált gőzpároló-regeneráló-konvekciós | LAINOX | SAPIENS | 930*825*1040 | 400 | 16 | 0 | 1 |  | 0
| sütő, 10 db GN1/1 edény számára, GN edények nélkül szállítva, szintek közötti | olasz | SAEV101 | [6 empty] | 0
| távolság: 70 mm, elektromechanikusnikus vezérlés, 99 db programhely; minden program |  | info | [6 empty] | 0
| 4 ciklussal használható, AUTOCLIMA funkcióval, hőálló dupla kristályüveg ablak, direkt | [8 empty] | 0
| vízbefecskendezés, akusztikus jelzés a sütés befejezésekor, túlfűtés elleni védelem, | [8 empty] | 0
| öndiagnosztizálás, gyors visszahűtés, FAST DRY gyors pára evakuálás, USB kapcsolat, | [8 empty] | 0
| Scroller Plus gomb; SCS automata tisztítórendszer, CALOUT system; automata fordított | [8 empty] | 0
| forgású ventilátor; tartozék: beépített kézizuhany, 2 db GN1/1 méretű rozsdamentes | [8 empty] | 0
| rácspolc, 1 kg Solid Cal | [8 empty] | 0
0
18a | 2 sebességes ventilátor felára | LAINOX | NVR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
18b | Beépített maghőmérő szonda gőzpároló sütőhöz (multipontos) | LAINOX | KSC004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
18c | Zsírfogó filter, motor védelme miatt | LAINOX | NFX01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
18d | Automata mosórendszer | LAINOX | LCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| 2 flakon folyékony mosószerrel (5-5 liter) | [8 empty] | 0
0
18e | Készüléktartó állvány NAEV/SAEV sütőkhöz, lábmerevítéssel | LAINOX | NSR101 | 930*725*710 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| állítható magasságú lábakon | olasz | [7 empty] | 0
0
. | Automata vízlágyító, max. 1350 liter/óra kapacitással, műanyag ház, | BARTSCHER | WEH1350 | 255*435*450 | 230 | 0.03 | 0 | 1 |  | 0
| tápvíz hőmérséklet: +5/+40°C, digitális kijelző az alábbi értékek beállításához: | német | 109889 | [6 empty] | 0
| vízkeménység, szünet, regenerálás, idő, nyelv |  | info | [6 empty] | 0
0
19 | Rozsdamentes elszívó ernyő, fali kivitel | INOXDUE | TP10/11P | 1100*1000*450 | 230 | 0.018 | 0 | 1 |  | 0
| Beépített, kivehető filterrel, IP65 védettségű lámpával, sűlyesztett világítással, | magyar | [7 empty] | 0
| beépített elszívó motor nélkül, csővezetékek nélkül | [8 empty] | 0
| Az elszívó ernyőt kivágás és csatlakozó idomok nélkül szállítjuk, a légtechnikai rendszerhez történő csatlakoztatása gépészet feladata! | [8 empty] | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
20 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG125A | 1200*500*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
21 | Rozsdamentes gáz üzemű fry top, mélyhúzott sima sütőfelülettel, | MODULAR | EM70/80FTGS | 800*730*870 | 0 | 0 | 12 | 1 |  | 0
| zsírfogó edénykével, két oldala külön szabályozható, biztonsági termosztáttal, | olasz | Emotion 700 Line | [6 empty] | 0
| nyitott alsó szekrénnyel, állítható magasságú lábakon |  | info | [6 empty] | 0
0
24 | Rozsdamentes blokk munkaasztal, fiókos felső résszel | MODULAR | EM70/80PLC | 800*730*870 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| a konyhatechnikai elemekkel azonos designban, nyitott alsó szekrénnyel, | olasz | Emotion 700 Line | [6 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon |  | info | [6 empty] | 0
0
25 | Rozsdamentes gáztűzhely, 4 db nyílt lángú égővel, | MODULAR | EM70/80PCGS | 800*730*870 | 0 | 0 | 21.5 | 1 |  | 0
| 3*6 kW és 1*3,5 kW teljesítményű égőfejek, vízálló, mélyhúzott munkalap, | olasz | Emotion 700 Line | [6 empty] | 0
| edénytartó rács, biztonsági szelepekkel, nyitott alsó szekrényen |  | info | [6 empty] | 0
0
26 | Rozsdamentes blokk munkaasztal, fiókos felső résszel | MODULAR | EM70/40PLC | 400*730*870 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| a konyhatechnikai elemekkel azonos designban, nyitott alsó szekrénnyel, | olasz | Emotion 700 Line | [6 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon |  | info | [6 empty] | 0
0
27 | Konyhaelemre telepíthető vízoszlop | MODULAR | EMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
28 | Rozsdamentes blokk munkaasztal, |  | N912 | 425*900*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| a konyhatechnikai elemekkel azonos designban, nyitott alsó szekrénnyel, | [8 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
29 | Rozsdamentes 4 égős gáztűzhely sütő nélkül | MODULAR | EM 9/80 PCG | 800*900*870 | 0 | 0 | 36 | 1 |  | 0
| a konyhatechnikai elemekkel azonos designban, nyitott alsó szekrénnyel, | [8 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
30 | Rozsdamentes 120 literes gázüzemű billenő serpenyő kézi billentéssel | MODULAR | EM 90/120 BRGI | 1200*900*870 | 0 | 0 | 24 | 1 |  | 0
| speciális, megerősített 8 mm vastag rozsdamentes serpenyő alj, vízfeltöltő csap, | [8 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
31 | Rozsdamentes 150 literes gázüzemű főzőüst indirekt fűtéssel, hengerüsttel, | MODULAR | EM 90/80 PGI150 | 800*900*870 | 0 | 0 | 29.25 | 1 |  | 0
| gázégő biztonsági mágnesszeleppel, begyújtó és leállító gomb, termosztát, | [8 empty] | 0
| hideg és meleg vízfeltöltő csap, állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
32 | Rozsdamentes 200 literes gázüzemű főzőüst indirekt fűtéssel, hengerüsttel, | FIREX | PM1IG200 | 1000*1150*900 | 0 | 0 | 34.5 | 1 |  | 0
| gázégő biztonsági mágnesszeleppel, begyújtó és leállító gomb, termosztát, | olasz | [7 empty] | 0
| hideg és meleg vízfeltöltő csap, állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
33 | Rozsdamentes 400 literes gázüzemű főzőüst indirekt fűtéssel, hengerüsttel, | FIREX | PM1IG500 | 1150*1300*1050 | 0 | 0 | 58 | 1 |  | 0
| gázégő biztonsági mágnesszeleppel, begyújtó és leállító gomb, termosztát, | olasz | [7 empty] | 0
| hideg és meleg vízfeltöltő csap, állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
34 | Sziget elhelyezésű elszívó ernyő, | INOXDUE | TC24/22 | 2200*2400*450 | 230 | 0.058 | 0 | 2 |  | 0
| rozsdamentes acél kivitel, kivehető, szétszedhető, mosható labirint szűrőkkel, | magyar | "D" típus | [6 empty] | 0
| IP65 védettségű világítással, beépített elszívó motor nélkül, csővezetékek nélkül |  | Süllyesztett világítással | [6 empty] | 0
| Az elszívó ernyőt kivágás és csatlakozó idomok nélkül szállítjuk, a légtechnikai rendszerhez történő csatlakoztatása gépészet feladata! | [8 empty] | 0
| Falra szerelendő termékek megrendelése esetén beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) installálás előtt el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
35 | Rozsdamentes hűtőszekrény, 1055 literes űrtartalommal, | SAMAREF | PF1200TN | 1415*715*2060 | 230 | 0.817 | 0 | 1 |  | 0
| hűtési tartomány: -2/+8 °C, belső polcokkal, kívül-belül rozsdamentes kivitel, 2 db ajtóval, | olasz | [7 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, digitális kontrollpanellel, légkeveréses hűtéssel, automata | [8 empty] | 0
| leolvasztással és csurgalékvíz-elpárologtatással, külső környezeti hőmérséklet: +43 °C, | [8 empty] | 0
| 6 db 530*500 mm-es rácspolccal | [8 empty] | 0
0
36 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG157A | 1500*700*850 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
37 | Rozsdamentes nyitott fali tároló szekrény, | INOXDUE | PSC150 | 1500*400*600 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| falra akasztható, belső polccal | magyar | [7 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
38 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
39 | Vízfürdős melegentartó pult 3xGN1/1 edénnyel | INOXDUE | SB7/210/12 | 1200*700*900 | 220 | 2.3 | 0 | 1 |  | 0
| Rozsdamentes acé kivitel, kezelő oldalon nyitott alsó tároló térreel | magyar | [7 empty] | 0
| 210 mm mély mélyhúzott medencével, beépített vízfeltöltő és leeresztő csappal, | [8 empty] | 0
| 0-90 °C - ig állítható digitális vezérlésű hőfokszabályzóval, vízhőmérséklet | [8 empty] | 0
| kijelzővel. Fűtőszálak a medence alján elrejtve helyezkednek el. | [8 empty] | 0
| Rozsdamentes acél vízszintező lábakkal, edényzet nélkül. | [8 empty] | 0
0
40 | 2 szintes rm. átadópolc leheletvédővel a munkaasztal fedlapjához rögzítve | INOXDUE | EMRC7/08spec | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | magyar | [7 empty] | 0
0
40a | Polc alá beépíthető infra híd | INOXDUE | TU7/12 | 1200 | 230 | 0.8 | 0 | 1 |  | 0
0
41 | Rozsdamentes semleges önkiszolgáló pult alsó szekrényen, | INOXDUE | SN7/08 | 800*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| rezgésmentes munkafelülettel, nyitott front oldallal, 3 oldalról zárt, hátsó felhajtás nélkül, | magyar | [7 empty] | 0
| alsó polccal, állítható magasságú lábakon | [8 empty] | 0
0
42 | Vízfürdős melegen tartó önkiszolgáló kiadópult, alul tolóajtóval | INOXDUE | SB7/210/15 | 1500*700*900 | 230 | 3.3 | 0 | 1 |  | 0
| rozsdamentes acélból, operátor oldalon nyitott, 1db alsópolccal, 4xGN1/1, 210 mm mély | magyar | [7 empty] | 0
| mélyhúzott medencével, beépített vízfeltöltő és leeresztő csappal, 0-90 °C- ig állítható | [8 empty] | 0
| digitális vezérlésű hőfokszabályzóval, vízhőmérséklet kijelzővel, fűtőszálak a medence | [8 empty] | 0
| alatt elrejtve helyezkednek el, 1,2 mm vastagságú lekerekített élű fedlap, rozsdamentes | [8 empty] | 0
0
43 | 2 szintes rm. átadópolc leheletvédővel a munkaasztal fedlapjához rögzítve | INOXDUE | EMRC7/15spec | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | magyar | [7 empty] | 0
0
43a | Polc alá beépíthető infra híd | INOXDUE | TU7/15 | 1200 | 230 | 1 | 0 | 1 |  | 0
0
44 | Komplett rozsdamentes hűtőtt munkaasztal, 250 literes űrtartalom, | MODULAR | TRL2TN | 1240*700*850 | 230 | 0.38 | 0 | 1 |  | 0
| komplett rozsdamentes kivitel, hűtési tartomány: 0/+8°C között állítható, munkalap | olasz | [7 empty] | 0
| hátsó felhajtás nélkül, 2 db ajtóval, beépített kompresszor, | [8 empty] | 0
| automata intelligens leolvasztás, csurgalékvíz elpárologtatás, digitális kontrollpanel, | [8 empty] | 0
| környezeti hőmérséklet: +43°C, | [8 empty] | 0
0
44a | Komplett rozsdamentes 2x1/2 méretű fiókblokk felár 1 db ajtó helyett | MODULAR | TRCL12IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
0
| ÜZEMI-EDÉNY MOSOGATÓ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes mosogató egység, 2 medencével, medence | INOXDUE | LG1692Vspec | 1640*900*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 700*700*300 mm, hátsó falfelhajtással, oldalsó köpenylemezekkel, | magyar | [7 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, szifonnal, túlfolyóval szállítva, | [8 empty] | 0
0
2 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF61718 | 1800*600*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
3 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF61518 | 1600*600*1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
| FOGYASZTÓI-EDÉNY MOSOGATÓ | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TG227 | 2200*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtás nélkül, alsó polc nélkül, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
2a | Moslékoló nyílás, gumigyűrűvel | INOXDUE | ATG00041 | Ø200 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
3 | Rozsdamentes 2 szintes lerakópolc munkaasztal fedlapjához rögzítve | INOXDUE | ÁP22035 | 2200*350*600 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
5 | Komplett rozsdamentes befutó asztal, kialakított mélyhúzott kosárvezető | INOXDUE | BA180/78 | 1800*780*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| vályúval, 1 db beépített medencével: 500*400*300mm, 200 mm-es hátsó falfelhajtással, | magyar | [7 empty] | 0
| mosogatógéphez csatlakoztatható, részleges alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | [8 empty] | 0
| HM keverő csaptelep nélkül, műanyag szifonnal, leeresztő szeleppel, rozsdamentes túlfolyóval | [8 empty] | 0
0
5a | Rozsdamentes mélyhúzott mosogató medence asztal fedlapjába hegesztve, | INOXDUE | MM40/40 | 400*400*250 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| medence mérete: 400*400*250 mm, leeresztő szeleppel, szifonnal, túlfolyóval | magyar | [7 empty] | 0
| HM keverő csaptelep nélkül | [8 empty] | 0
0
5b | Fali leverető zuhany, HM keverő csapteleppel, 2 gombos, 90°-ban | FRR | DMFB9DEF | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| elfordítható hideg és meleg vizes karok, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó | olasz | [7 empty] | 0
| kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, | [8 empty] | 0
| kifolyó szárral, 100% made in italy, | [8 empty] | 0
0
6 | Átmenő rendszerű tányér-, pohár- és tálcamosogató gép, | KRUPPS | K1200E | 620*770*1900 | 400 | 7.64 | 0 | 1 |  | 0
| rozsdamentes kivitel; digitális vezérléssel; LCD kijelző; 500x500 mm kosárméret; | olasz | Koral Line | [6 empty] | 0
| automata indítás fedélzárásra; mélyhúzott tank, lekerekített belső sarkok; rozsdamentes |  | info | [6 empty] | 0
| mosó- és öblítőkarok; beépített mosogató- és öblítőszer adagoló; betölthető magasság: | [8 empty] | 0
| pohár/lábos: 390 mm, tányér: 415 mm; 60/90/120/240 mp ciklusidő, 60/40/30/15 kosár/óra, | [8 empty] | 0
| garantált 2 literes vízfogyasztás/ciklus, tartozék: 1 db univerzális, 2 db 18 tányéros | [8 empty] | 0
| mosogató kosár, 1 db evőeszköz kosár, 2 db integrált tank filter | [8 empty] | 0
| Figyelem! Beépített mosogató- és öblítőszer adagolóval! | [8 empty] | 0
| Mosogatószer és öblítőszer adagolás beállítását a vegyszer beszállító cég végzi, jelenlétéről Megrendelőnek kell gondoskodnia! | [8 empty] | 0
0
7 | Rozsdamentes kifutóasztal, | INOXDUE | KA70/100 | 1000*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mosogatógéphez csatlakoztatható, kosárvezető peremmel, lábösszekötővel | magyar | [7 empty] | 0
0
8 | Rozsdamentes tányérszállító kocsi, egyoldalas kivitel, 3 oldalról zárt | FORCAR | CP1441 | 910*570*1010 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| ~200 db tányér kapacitás, 4 db önbeálló kerékkel | olasz | [7 empty] | 0
0
9 | Rozsdamentes mosogató egység, 2 medencével, medence | INOXDUE | LG1572V | 1500*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 600*500*300 mm, hátsó falfelhajtással, oldalsó köpenylemezekkel, | magyar | [7 empty] | 0
| állítható magasságú lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, szifonnal, túlfolyóval szállítva, | [8 empty] | 0
0
9a | Asztali leverető rövid zuhany, HM keverő csapteleppel, 2 gombos, 90°-ban | FRR | DMFB9DM6 | h=600 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| elfordítható hideg és meleg vizes karok, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó | olasz | [7 empty] | 0
| kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, | [8 empty] | 0
0
10 | Konyhai fertőtlenítő és tisztítószer adagoló, injektoros | EVANS | World Chem | 550*320*100 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| munkaoldat-bekeverő és feljuttató állomás tisztító-és fertőtlenítőszerekhez, | angol | 959GBD20 | [6 empty] | 0
| 2 különböző tisztítószer adagolás, 4 funkciós szórófej, 20 méteres tömlő | [8 empty] | 0
0
11 | Rozsdamentes semleges pult, rezgésmentes munkafelülettel, 3 oldalról zárt | INOXDUE | TPHF140/60 | 1400*600*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó és köztes polccal, állítható magasságú lábakon, tolóajtóval | magyar | [7 empty] | 0
0
| SÖNTÉS | [8 empty] | 0
0
1 | Rozsdamentes fali kézmosó egység, térdkapcsolóval, | FORCAR | LM40 | 400*400*320 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
| oldalsó takaró burkolattal, kifolyó csővel, leeresztő- és flexibilis bekötőcsövekkel, | olasz | [7 empty] | 0
| krómozott fémszifonnal | [8 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
2 | Rozsdamentes kompakt jég gyártó automata (kúp alakú jégkocka) | SIMAG | SDE50 | 485*575*810 | 230 | 0.53 | 0 | 1 |  | 0
| 47 kg/nap kapacitással, 17 kg-os készjég tárolóval, elektromechanikus vezérléssel | olasz | info | [6 empty] | 0
| léghűtéses motorral, vízszórásos technikával | [8 empty] | 0
0
3 | Rozsdamentes semleges pult, rezgésmentes munkafelülettel, 3 oldalról zárt | INOXDUE | TPHF160/70 | 1600*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó és köztes polccal, állítható magasságú lábakon, tolóajtóval | magyar | [7 empty] | 0
0
4 | Rozsdamentes nyitott fali tároló szekrény, | INOXDUE | PSC160 | 1600*400*600 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| falra akasztható, belső polccal | magyar | [7 empty] | 0
| Korlátozott teherbírású fal építése esetén (YTONG, gipszkarton,stb.) beruházónak a szükséges falszakasz megerősítését (staflifa, stb.) el kell végeznie! | [8 empty] | 0
0
5 | Komplett rozsdamentes tányér/pohármosogatógép, elektronikus vezérléssel, | KRUPPS | K560E | 585*680*805 | 400 | 5.02 | 0 | 1 |  | 0
| beépített boylerrel és tankkal, 50*50-es kosár részére, 90/120/150/180 másodperces | olasz | Koral Line | [6 empty] | 0
| ciklusidővel, 2,0 liter vízfelhasználás/ciklus (!!!), dupla falú ajtóval, beépített mosogató- és |  | info | [6 empty] | 0
| öblítőszer adagolóval, 310 mm-es pohár magassághoz, 350 mm tányér magassághoz, | [8 empty] | 0
| kosárszettel, alsó-felső öblítő és mosókarral, 40/30/24/20 db kosár/óra teljesítmény, | [8 empty] | 0
| tank kapacitás: 26 liter; bojler kapacitás: 7,3 liter. Tartozék: 1 db kosár poharakhoz, 1 db | [8 empty] | 0
| kosár 18 db tányérhoz, 2 db kosár evőeszközökhöz | [8 empty] | 0
| A megadott gyári adatok +55°C-os javasolt vízbekötés esetén érvényesek! | [8 empty] | 0
| Mosogatószer és öblítőszer adagolás beállítását a vegyszer beszállító cég végzi, jelenlétéről Megrendelőnek kell gondoskodnia! | [8 empty] | 0
0
5a | Rozsdamentes mosogatógép állvány alsó polccal | INOXDUE | egyedi | 600*600*550 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
6 | Rozsdamentes mosogató egység, 2 medencével, medence | INOXDUE | LG1672V | 1600*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 500*400*300 mm, hátsó felhajtással, frontoldali köpenylemezzel, | magyar | [7 empty] | 0
| oldalsó csepegtetővel, állítható magasságú lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, | [8 empty] | 0
0
7 | Rozsdamentes munkaasztal, rezgésmentes munkafelülettel, | INOXDUE | TLG147 | 1400*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtás nélkül, alsó polccal, állítható magasságú lábakon, | magyar | [7 empty] | 0
0
8 | Rozsdamentes semleges pult, rezgésmentes munkafelülettel, 3 oldalról zárt | INOXDUE | TANYPF220/70 | 2200*700*900 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| hátsó felhajtással, alsó és köztes polccal, állítható magasságú lábakon, nyitott | magyar | [7 empty] | 0
0
8a | Zaccfiók | INOXDUE | ZACCF |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| rozsdamentes acél kivitel, kirántás gátlóval, teleszkópos síneken, gumi rúddal | magyar | [7 empty] | 0
0
8b | Rozsdamentes billenőszemetes beépítése meglévő pultba | CORREX | BSZ |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
0
11 | INFIX ECO Color System raktári állványpolc rendszer, epoxy bevonatú, | ARTINOX | 3LSF61418 | 1500*600*1800 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| galvanizált acél lábak és polcmerevítők, kiemelhető mosogatógépben mosható perforált | olasz | info | [6 empty] | 0
| polietilén polcbetétek, 4 szintes, szintenkénti egyenletesen elosztott teherbírás hossz | [8 empty] | 0
| szerint: 60-100 cm=250 kg; 110-150 cm=200 kg; 160-200 cm=150 kg; állítható polc- | [8 empty] | 0
| magasság, kiváló stabilitás, szintezhető lábak, ideális élelmiszeripari felhasználásra | [8 empty] | 0
0
12 | Bruttó 1000 literes csúszó üvegajtós hűtővitrin reklámfelépítménnyel, | TC | LG-1000BFS | 1200*730*2035 | 230 | 0.6 | 0 | 1 |  | 0
porszórt acél külsővel és belsővel, elektronikus hőfokszabályozással, digitális kijelzővel,
ventilációs hűtéssel, belső világítással és ajtózárral, 2x4 db polccal
13 | Szódacsapoló berendezés és tartozékai
Üzenmeltetői beszerzés
Gépek, berendezések összesen nettó
| Gépek és berendezések helyszínre szállítás, beüzemelés nettó | 5%
| Összesen nettó | [8 empty] | 0
Összesen ÁFA
Összesen bruttó
A műszaki követelményeken alapuló költségvetést a táblázatok kitöltésével úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazzon valamennyi, a műszaki követelmények megvalósításához szükséges technológiai lépéshez kapcsolódó, valamennyi részfeladatot, akkor is ha azok külön tételsoron nem szerepelnek.
Az árazatlan költségvetés az Ajánlatkérő által kalkulált mennyiségeket tartalmazza. A kalkulált mennyiségekkel kapcsolatos véleményeltérések esetén az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatáskérésben jeleznie kell az eltéréseket, melyeket Ajánlatkérő elbírál és szükség esetén azok alapján a műszaki követelmények, árazatlan költségvetés pontosítását végrehajtja. Az ajánlatok benyújtása előtt valamennyi Ajánlattevő a véleményeltérések alapján Ajánlatkérő által véglegesített, pontosított műszaki követelményeket, árazatlan költségvetést kézhez kapja annak érdekében, hogy az ajánlatok egyező műszaki tartalmat lefedő költségvetéseket tartalmazzanak.
Ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel Ajánlattevő esetleges műszaki követelményekben rögzített mennyiségektől való eltérései vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a véglegesített műszaki követelményekben foglalt valamennyi feladatot tartalmazza a végső ajánlati ára, függetlenül a tételes költségvetésben meghatározott költségvetés sorok részletezettségétől, mennyiségi értékeitől.