#### sz. melléklet a BI/976-38/2016 nyt. számú KKD-hoz

# MŰSZAKI LEÍRÁS

 **„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely**

**H és P jelű épületek kijelölt nyílászáróinak cseréje”**

a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében

1. **A projekt bemutatása:**

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal *„Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése”* című pályázati felhívásra benyújtott KEHOP – 5.2.1-15-2015-00005 azonosító számú, az *„MH Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése”* című projekt keretében elnyert támogatási szerződés alapján a közbeszerzés vissza nem térítendő, 100 %-os EU-s forrásból, utófinanszírozási formában valósul meg.

A projekt célja megvalósítani a kijelölt, jelentős energiafogyasztású épületek 7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírásaival és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvekkel összhangban lévő energetikai célú fejlesztéseit a magas megtakarítási potenciál elérése, valamint az ÜHG hatású gázkibocsátás csökkentése érdekében a projekt megvalósításának gazdaságosságát, pénzügyi fenntarthatóságát vizsgálva pozitív megtérülés figyelembevételével.

1. **Feladat leírása:**

1. részajánlati kör:

1. Az MH Egészségügyi Központ, Központi telephely P jelű épület fa tokszerkezetű, fűtött teret határoló (földszint, 1. emelet, 2. emelet), mintegy 350 m2 felületű, külső korszerűtlen nyílászáróinak korszerű, a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő szerkezetekre történő cseréje.

*A feladat helyszíne:* MH Egészségügyi Központ, Központi telephely, Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút 44. Hrsz: 27630.

1. Ajánlattevőnek a KEHOP-5.2.1 jelű „*Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése*” című pályázati felhívásra vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásait figyelembe véve kell feladatait ellátnia.
2. Ajánlattevő feladata az érintett épületrész nyílászáróinak cseréje oly módon, hogy az érintett nyílászáró funkciójában és használatból fakadó paramétereiben (pl.: nyitási mód, szín, osztás, stb.) jelentős változás ne keletkezzen. Az érintett épületrész és a nyílászárók adatait g) pont tartalmazza. A beépítendő nyílászáróknak a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5. melléklet „Költségoptimalizált követelményszint I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények” 1. táblázat szerinti megfelelőségen felül az alábbi paramétereikben kell megfelelniük:

- ablakokra vonatkozóan:

* 1. 3 rétegű üvegezés, hőátbocsátási tényezője Ug ≤ 1 W/m2K,
	2. minimum 6 légkamrás tok,
	3. a nyílászáró szerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényezője Uw ≤ 1,15 W/m2K

- ajtóra vonatkozóan:

* + 1. fokozott igénybevételre tervezett szerkezet,
		2. 3 rétegű üvegezés, hőátbocsátási tényezője Ug ≤ 1 W/m2K,
		3. hőhídmentes tokszerkezet,
		4. a nyílászáróra vonatkozó hőátbocsátási tényezője U ≤ 1,45 W/m2K.
1. A Vállalkozó feladata a beépített termékek megfelelőségét igazoló hiteles dokumentumok beszerzése.
2. A Vállalkozónak tűrnie kell a kivitelezési munkák során legalább 7 munkanaponkénti műszaki ellenőri ellenőrzéseket.
3. A Vállalkozónak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt konzultációkra, valamint a kivitelezés során történő helyszíni ellenőrzésekre.
4. **P jelű irodaépület** bemutatása:

**Alapadatok**

Építés éve: 1899 (2006-ban részben felújítva)

Szintek száma: 4

Szintenkénti alapterület: ~760 m2

Hasznos alapterület: ~3 035 m2

Beépített légköbméter: ~10 490 lm3

Homlokzati nyílászárók felülete: ~350 m2

Funkció: iroda

Általános műszaki állapot: jó

**Fűtési rendszer:**

- Központi gázkazánnal elállott rendszer.

**Épületszerkezet**

* Tartószerkezet: beton sávalapok, 50-80 cm vtg. nagyméretű tömör tégla teherhordó falas, pincefödém. dongaboltozat, többi födém acélgerendás poroszsüveg boltozat, beton lemezekkel.
* Tetőszerkezet: fa fedélszékes magastető.
* Külső határoló falak: 50-80 cm vtg. nagyméretű tömör tégla.
* Válaszfalak: 10 cm vtg. kerámia és nagyméretű tömör tégla.
* Homlokzati nyílászárók: régi, részben felújított fa nyílászárók.
* Belső nyílászárók: tömör fa.
* Homlokzatburkolat: vakolat, tégla.

#### részajánlati kör:

1. Az MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H jelű épület kijelölt, mintegy 750 m2 felületű, acélszerkezetű, külső korszerűtlen nyílászáróinak - ablakok (alagsor, 3. emelet, 8. emelet) és ajtó (8. emelet) - korszerű, a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő szerkezetekre történő cseréje.

*A feladat helyszíne:* MH Egészségügyi Központ, Központi telephely, Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút 44. Hrsz: 27630.

1. Ajánlattevőnek a KEHOP-5.2.1 jelű „*Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése*” című pályázati felhívásra vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásait figyelembe véve kell feladatait ellátnia.
2. Ajánlattevő feladata az érintett épületrész nyílászáróinak cseréje oly módon, hogy az érintett nyílászáró funkciójában és használatból fakadó paramétereiben (pl.: nyitási mód, szín, osztás, stb.) jelentős változás ne keletkezzen. Az érintett épületrész és a nyílászárók adatait g) pont tartalmazza. A beépítendő nyílászáróknak a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5. melléklet „Költségoptimalizált követelményszint I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények” 1. táblázat szerinti megfelelőségen felül az alábbi paramétereikben kell megfelelniük:

- ablakokra vonatkozóan:

* 1. 3 rétegű üvegezés, hőátbocsátási tényezője Ug ≤ 1 W/m2K,
	2. minimum 6 légkamrás tok,
	3. a nyílászáró szerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényezője Uw ≤ 1,15 W/m2K

- ajtóra vonatkozóan:

* + 1. fokozott igénybevételre tervezett szerkezet,
		2. 3 rétegű üvegezés, hőátbocsátási tényezője Ug ≤ 1 W/m2K,
		3. hőhídmentes tokszerkezet,
		4. a nyílászáróra vonatkozó hőátbocsátási tényezője U ≤ 1,45 W/m2K.
1. A Vállalkozó feladata a beépített termékek megfelelőségét igazoló hiteles dokumentumok beszerzése.
2. A Vállalkozónak tűrnie kell a kivitelezési munkák során legalább 7 munkanaponkénti műszaki ellenőri ellenőrzéseket.
3. A Vállalkozónak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt konzultációkra, valamint a kivitelezés során történő helyszíni ellenőrzésekre.
4. **H jelű kórházépület** bemutatása:

**Alapadatok**

Építés éve: 1992 - 2007

Szintek száma: 9

Szintenkénti alapterület: ~3580 m2

Hasznos alapterület: ~31 440 m2

Beépített légköbméter: ~176 723 lm3

Homlokzati nyílászárók felülete: ~750 m2

Funkció: kórházi

Általános műszaki állapot: újszerű

**Fűtési rendszer:**

- Központi gázkazánnal elállott rendszer.

**Épületszerkezet**

* Tartószerkezet: fúrt vasbeton cölöpalap, vasbeton gerendaráccsal, monolit vasbeton vázszerkezet harántirányban lelógó vasbeton tartógerendákkal, többtámaszú vasbeton födémlemezzel, három dilatációs szakaszban. A homlokzati határoló szerkezet előregyártott vasbeton panel, fordított rétegrendű lapos tető, leterhelő beton járólapokkal.
* Zárófödém: 20 cm vb. lemez, 10 cm lejtést adó aljzatbeton, 3 réteg bitumenes lemez vízszigetelés, 10 cm polisztirol hőszigetelés, 1 réteg alátétlemez, 10 cm leterhelő kavicsréteg beton járólappal.
* Külső határoló falak: előregyártott vasbeton panel 12 cm, 10 cm polisztirol hőszigetelés, 8 cm tégla burkolattal, vagy beton burkoló elemmel.
* Homlokzati nyílászárók: műanyag alumínium burkolattal, (súlyozott léghanggátlás: 32-42 dB) (K min. 1, 4 W/m2K az üvegezésre és 1,8 W/m2K a teljes nyílászáró szerkezetre), valamint részben acél szerkezetű nyílászárók.
* Homlokzatburkolat: tégla és szerelt, előregyártott kőlap homlokzatburkolat.

A „H épület alaprajz cserélendő nyílászárók jelölésével” tárgyú dokumentációt Ajánlatkérő a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalon bocsátja rendelkezésre az ajánlattételi határidő lejártáig /3 PDF file/.

#### 2. sz. melléklet a BI/976-38/2016 nyt. számú KKD-hoz

## Árazatlan költségvetés



#### 3. sz. melléklet a BI/976-38/2016 nyt. számú KKD-hoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  FELOLVASÓLAP

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Ajánlattevő neve[[1]](#footnote-1):** |  |
|  Kapcsolattartó neve: |  |
|  Ajánlattevő címe: |  |
|  Ajánlattevő telefonszáma: |  |
|  Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
|  Ajánlattevő e-mail címe:Ajánlattevő adószáma: |  |

**2. Az ajánlat tárgya:** „MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében.**3. Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei (a megpályázni kívánt részajánlati kör(ök)re vonatkozóan töltendő ki):**1. részajánlati kör: MH EK Központi telephely P. jelű épület kijelölt nyílászáróinak a cseréje (350 m2)**:**

|  |
| --- |
| **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) |
| Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) |
|  |  |  |

Késedelmi kötbér: ……………………% / nap (1 % - 5% közötti érték adható meg)Vállalt jótállási idő :…………………év (1-5 év közötti érték adható meg)2. részajánlati kör: MH EK Központi telephely H. jelű épület kijelölt nyílászáróinak a cseréje (750 m2):

|  |
| --- |
| **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) |
| Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) |
|  |  |  |

Késedelmi kötbér: ……………………% / nap (1 % - 5% közötti érték adható meg)Vállalt jótállási idő :…………………év (1-5 év közötti érték adható meg)Kelt: |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Cégszerű aláírás

#### 4.sz. melléklet a BI/976-38/2016 nyt. számú KKD-hoz

## AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

**1. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontok**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**2. sz.minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

**Kbt. 62.§ (1) bekezdés:**

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**[[2]](#footnote-2).

**2.)** Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett[[3]](#footnote-3)** ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *r)*pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

VAGY\*

**2.b)** Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

**3. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés foglalt kizáró okok fenn nem állásáról**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**4. sz. minta**

**Nyilatkozat AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. pontja szerinti MŰSZAKI ÉS SZAKAMI alkalmassági követelményekről**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M2.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
3. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő K1.) alkalmassági követelménynek.

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**5. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**6. sz. minta**

 **NYILATKOZAT**

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről**

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) ………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja[[4]](#footnote-4) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések elévüléséig.

Kelt:

P. H.

………………………………
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, amely

1. ***[a megfelelő aláhúzandó],***
* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

 ...................................................

 cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**7. sz. minta**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 23. d) 1-21. pontjában előírt NYILATKOZATOK**

*„MH Egészségügyi Központ, Központi telephely H. és P. jelű épületek kijelölt nyílászáróinak a cseréje” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására ……………………………….. jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

1. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:
* nem kívánok igénybe venni.
* igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzandó)*

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján

* A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:……………………………………………………….
* Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ………………………………

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:
* nem kívánok igénybe venni.
* igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzandó)*

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:……………………………

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):………………………………………….

1. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (Ajánlattevő az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik).
2. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:
* mikrovállalkozásnak
* kisvállalkozásnak
* középvállalkozásnak minősül.
* nem tartozik a törvény hatálya alá. *(a megfelelő aláhúzandó)*
1. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ……………………………………….
2. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
3. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
4. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
5. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
6. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
7. Nyilatkozom a KKD-ban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
8. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
9. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
10. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. *(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, Ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)*
11. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentek az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozót nem kerül igénybevételre, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyújtok be nyilatkozatot ajánlatkérő részére.
12. Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy nyertességem esetén megadom az alábbi adatokat:
	* a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozói adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és elérhetősége)
	* a felelős műszaki vezetők adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség)

A szerződés aláírásának feltétele a fenti adatok hiánytalan megadása.

1. Nyilatkozom, hogy amennyiben veszélyes hulladéknak számító anyagot kell gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállítani, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII. 7.) Kormányrendeletben meghatározottakat betartom.
2. Nyilatkozom, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötök vagy meglévő felelősségbiztosításom kiterjesztem az 1. részajánlati kör esetén évente 27.000.000 Ft összegű, építőipari, kivitelezési tevékenység során keletkező kárra vonatkozó felelősségbiztosításra, melynek az adott feladatra vonatkozó teljesítési határidő végéig fenntartom.
3. Nyilatkozom, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötök vagy meglévő felelősségbiztosításom kiterjesztem a 2. részajánlati kör esetén évente 58.000.000 Ft összegű, építőipari, kivitelezési tevékenység során keletkező kárra vonatkozó felelősségbiztosításra, melynek az adott feladatra vonatkozó teljesítési határidő végéig fenntartom.
4. Nyilatkozom, hogy az 1. részajánlati kör vonatkozásában, az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén igénybe kívánom venni / nem kívánom igénybe venni. Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a)
5. Nyilatkozom, hogy a 2. részajánlati kör vonatkozásában, az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén igénybe kívánom venni / nem kívánom igénybe venni. Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a)

Kelt: ………………, 2016. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**Megjegyzés**: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles az 1., 4-5., 7-8., 17. nyilatkozatokat külön-külön megtenni.

1. TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. [↑](#footnote-ref-1)
2. A megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-2)
3. Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3. **§** (1) E törvény alkalmazásában

1. **átlátható szervezet:**

*a)* az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

*b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba)* **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,

*bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan **államban rendelkezik adóilletőséggel**, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

*bc)***nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,

*bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró** jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

*c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

*cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

*cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. [↑](#footnote-ref-4)