## Záradék
Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Adószám: 15714015-2-51
Név :
MH EK Szanatórium utcai telephely
Cím : |  | Kelt: 2017. év...........hó...nap
1121 Budapest, Szanatórium u. 2/A (hrsz. 10886/44) |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2017. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
MH Egészségügyi Központ, Szanatórium utcai telephely RÉGI kórházépületre napelemes rendszer telepítési munkái
Készült:
2017-02-08
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Napelemes rendszer | 0 | 0 | 0
Járulékos költségek | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0
+ÁFA
0

## Napelemes rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | HMKE napelemes rendszerhez csatlakozási dokumentáció összeállítása, hálózati elosztó általi engedélyezése, szükség szerint statikai szakvélemény, villám- és érintésvédelmi dokumentáció elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 75-061-1 | Napelemes rendszer hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) általi átvétele, ad-vesz mérő beüzemelése, mérési jegyzőkönyvek, próbaüzem, átadás-átvételi dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 75-061-1.1.5.4.2-0121718 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, napelem táblák elhelyezése, rögzítése, elektromos összekötés kialakítása, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között | 20 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer lapostetőre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult, lapostetőre kialakított tartószerkezetet, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet vagy ezzel egyenértékű komplett napelemes rendszer.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Járulékos költségek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-006-3.2 | Konténerben (6 m3) összegyűjtött építési hulladék engedéllyel rendelkező szakcéggel történő szakszerű elszállítása és deponálása 30 km-es körzetben, dokumentálva, befogadó nyilatkozattal, szállítójeggyel. ELŐIRÁNYZAT | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | Felvonulási költség, munkaterület elkerítése. Védőtető készítése, homlokzati keretállványra elhelyezve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 90-001-1 | Az épület takarítása. A teljes építési folyamat alatt és végtakarítás, teljeskörűen. Az épületben és az épület körül. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0