## Összesítő
Hódmezővásárhely Zrínyi Miklós laktanya
út és közmű felújítási munkái II. ütem
VÍZ KÖZMŰ HÁLÓZAT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
| Összesen nettó | ÁFA | Összesen bruttó
Dúcolás | 0 | 0 | 0
Irtás, föld és sziklamunka | 0 | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0 | 0
Közműcsatornaépítés | 0 | 0 | 0
Közmű csővezeték és szerelvények kivitelezése | 0 | 0 | 0
Betonpálya burkolat készítés | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0

## Víz közmű
Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag+Díj | (A+D)*mennyiség
Dúcolás
1 | Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 10,0 m2 alapterületig | 145 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos | 1701 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [5 empty] | 0
Irtás, föld és sziklamunka
3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig | 2880 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, 10,00 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig, vizes, tapadós III. fejtési osztályban | 95 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, 10,00 m2 alapterületig, 1,51-3,50 m mélységig, száraz, földnedves I-II. fejtési osztályban | 47 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I- IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 706 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I- IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm-en túli szelvényben | 1022 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90 % | 840 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 1718 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre kézi erővel, talajosztály I- IV. | 310 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményknél 3,00 m szélességig vagy építményen belül homokból, TH 0/4 P-TT természetes szemmegoszlású homok | 706 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | Föld és törmelék szállítás 10 km előirányzott távolságra | 310 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [5 empty] | 0
Felületképzés
13 | Kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ- ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | Korróziógátló alapozás, cső és regisztercső felületén (80 NÁ- ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Katepox bevonóanyaggal | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | Fedőmázolás, cső és regisztercső felületén 80 NÁ- ig, függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Katepox bevonóanyaggal | 16 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [5 empty] | 0
Közműcsatorna építés
16 | Előregyártott (konfekcionált) beton vízóra aknák elhelyezése, tömörített kavicságyazatra, szerelvények és vízóra nélkül, 1,00-1,50 m belméretig LEIER VA 100/62,5/120 beton vízóra akna, Cikkszám: HUTJS4944 LEIER AF BL 60/3 lépésálló | 7 | db |  |  | 0 | 0
17 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, Kavicsbeton C16-16/KK- vzl***350 cement | 18 | m3 |  |  | 0 | 0
18 | Külső- belső mintadeszkázat készítése, típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel | 190 | m2 |  |  | 0 | 0
19 | Aknahágcsó beépítése köracélból 18 mm átmérővel, Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 20 | db |  |  | 0 | 0
20 | Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, 170 mm magas, Öv. Aknakeret fedéllel négyzet ÁSZ 894/S 600 mm nehéz | 4 | db |  |  | 0 | 0
21 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban Hvz 80, vízzáró cementhabarcs | 32 | m2 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [5 empty] | 0
Közmű csővezeték és szerelvény
22 | Acél védőcső szerelése. Hegesztett kötésekkel, földárokban, 200 NÁ, acél MSZ 29/86 A 37x219.1x6.3 mm | 16 | m |  |  | 0 | 0
23 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, 63 NÁ | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, 100 NÁ | 7 | db |  |  | 0 | 0
25 | Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, kötés nélkül, 150 NÁ | 25 | db |  |  | 0 | 0
26 | PVC nyomócső szerelése ragasztott vagy menetes kötésekkel, külső csőátmérő 16-63 mm, kemény PVC nyomócső simavégű, 10 bar, 32x1.8 mm | 45 | m |  |  | 0 | 0
27 | PVC nyomócső szerelése ragasztott vagy menetes kötésekkel, külső csőátmérő 16-63 mm, kemény PVC nyomócső simavégű, 10 bar, 63x3.0 mm | 60 | m |  |  | 0 | 0
28 | KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 80-100 NÁ, KM kemény PVC karmantyús nyomócső, 90x4.3 mm 10 bar névleges nyomásra | 61 | m |  |  | 0 | 0
29 | KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 80-100 NÁ, KM kemény PVC karmantyús nyomócső, 110x5.3 mm 10 bar névleges nyomásra | 60 | m |  |  | 0 | 0
30 | KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 125-150 NÁ, KM kemény PVC karmantyús nyomócső, 160x7.7 mm 10 bar névleges nyomásra | 750 | m |  |  | 0 | 0
31 | KM nyomócsőidom szerelése, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőátmérő 80 NÁ, KM karmantyú MK-KS 90 fok (10 bar), 80 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
32 | KM nyomócsőidom szerelése, földárokban, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőátmérő 150 NÁ, KM-ABB megcsapoló híd, 160/63 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, gömbcsap DN 32-80 között MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 40 DN 32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
34 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, gömbcsap DN 32-80 között MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 65 | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4, NÁ 80 PN 10-16 Cikkszám: TZQ080F4 | 3 | db |  |  | 0 | 0
36 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre, GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4, NÁ 100 PN 10-16 Cikkszám: TZQ100F4 | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése, 100 NÁ Öv. Föld feletti tűzcsap NNY 10 MSZ 9773 NÁ 100 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0
38 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, 32 NÁ | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, 65 NÁ- ig, beépítési készlet, 6/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, 32-50 NÁ | 7 | db |  |  | 0 | 0
41 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, 65 NÁ | 6 | db |  |  | 0 | 0
42 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, 80 NÁ | 15 | db |  |  | 0 | 0
43 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, 100 NÁ | 18 | db |  |  | 0 | 0
44 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, 150 NÁ | 54 | db |  |  | 0 | 0
45 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 976 | m |  |  | 0 | 0
46 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig | 976 | m |  |  | 0 | 0
47 | Csővezeték fertőtlenítése, 200 NÁ-ig | 976 | m |  |  | 0 | 0
48 | Új telepítésű tűzcsapok oltóvíz intenzitásának mérése, jegyzőkönyv készítése | 3 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [5 empty] | 0
Betonpálya burkolat készítése
49 | Zúzottkőbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal | 64 | m3 |  |  | 0 | 0
50 | Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, védőbevonatos utókezeléssel, beton pályaburkolat, III. burkolat csoport, KZ zúzottkővel | 64 | m3 |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: | [5 empty] | 0