## költségvetés
2017-06-08
SZÉKESFEHÉRVÁR-ALBA RÉGIA LAKTANYA BÜFÉ ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Po- |  | Gyártó |  | Méret | Tápfe- | Elektr. | Gáz |  | Egységár | Összár
zí- | Megnevezés és leírás | és szárm. | Típus | SZ*M*Mag. | szülts. | telj. | telj. | Db | ÁFA nélkül | ÁFA nélkül
ció |  | hely |  | (mm) | (V) | (kW) | (kW) |  | Ft | Ft
BÜFÉ
2, 3 | Konyhabútor beépítése 2 medencés beépített mosogatóval, medence |  | alsó elem | 2400*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 400*500*250 mm, hátsó vízvetővel, hőálló laminált egybefüggő munkalappal, |  | felső elem | 2400*600*600
állítható magasságú fém lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, szifonnal, túlfolyóval szállítva,
mosogató alatt nyitható alsó elemmel, mellette tolóajtós polcos kivitelű alsó elem, nyitott polcos felső konyhabútor elemmel
10, 12 | A konyhabútorral megegyező fa anyagból átadópult beépítése |  |  | 2800*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
hőálló laminált egybefüggő munkalappal, két hosszabbik oldalán lekerekített szélekkel,
állítható magasságú fém lábakon, pénztárgép alatt fiókos kivitelben, a többi részen polcozottan
az eladó tér felé a bútor anyagával megegyező anyagú frontlappal
BÜFÉ RAKTÁR
3 | Rozsdamentes kiöntő kézmosó, egymás fölött vertikálisan | FORCAR | LMMC | 500*700*890 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| elhelyezve, kézmosó csapteleppel, kiöntőn elhelyezett ráccsal | olasz
8, 5 | Konyhabútor beépítése 2 medencés beépített mosogatóval, medence |  | alsó elem | 2400*700*850 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
| mérete: 400*500*250 mm, hátsó vízvetővel, hőálló laminált egybefüggő munkalappal, |  | felső elem | 2400*600*600
állítható magasságú fém lábakon, HM keverő csaptelep nélkül, szifonnal, túlfolyóval szállítva,
mosogató alatt nyitható alsó elemmel, mellette tolóajtós polcos kivitelű alsó elem, végig nyitható, polcos felső konyhabútor elemmel
Gépek, berendezések összesen nettó
| Gépek és berendezések helyszínre szállítás, beüzemelés nettó | 5%
| Összesen nettó | [8 empty] | 0
Összesen ÁFA
Összesen bruttó
A műszaki követelményeken alapuló költségvetést a táblázatok kitöltésével úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazzon valamennyi, a műszaki követelmények megvalósításához szükséges technológiai lépéshez kapcsolódó, valamennyi részfeladatot, akkor is ha azok külön tételsoron nem szerepelnek.
Az árazatlan költségvetés az Ajánlatkérő által kalkulált mennyiségeket tartalmazza. A kalkulált mennyiségekkel kapcsolatos véleményeltérések esetén az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatáskérésben jeleznie kell az eltéréseket, melyeket Ajánlatkérő elbírál és szükség esetén azok alapján a műszaki követelmények, árazatlan költségvetés pontosítását végrehajtja. Az ajánlatok benyújtása előtt valamennyi Ajánlattevő a véleményeltérések alapján Ajánlatkérő által véglegesített, pontosított műszaki követelményeket, árazatlan költségvetést kézhez kapja annak érdekében, hogy az ajánlatok egyező műszaki tartalmat lefedő költségvetéseket tartalmazzanak.
Ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel Ajánlattevő esetleges műszaki követelményekben rögzített mennyiségektől való eltérései vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a véglegesített műszaki követelményekben foglalt valamennyi feladatot tartalmazza a végső ajánlati ára, függetlenül a tételes költségvetésben meghatározott költségvetés sorok részletezettségétől, mennyiségi értékeitől.