## Záradék
Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal
1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Adószám: 15714015-2-51
Név :
MH VGH Tüzér utcai Helyőrségi szálló
Cím : |  | Kelt: 2017. év...........hó...nap
1183 Budapest, XIII. Ker. Tüzér u 35. (hrsz.: 27997/3) |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2017. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Helyőrségi szálló energetikai fejlesztései I. ütem
Készült:
2017-10-05
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0 | 0
Napelemes rendszer | 0 | 0 | 0
Járulékos költségek | 0 | 0 | 0
Egyéb | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0
Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők!
A felsorolt anyagok csak tervezői javaslatok, azzal egyenértékű termékkel helyettesíthetők, azzal a kitétellel, hogy mindenben meg kell felelniük a vonatkozó műszaki leírásában szereplő követelményeknek !

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-012-21.2-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között, KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1200 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-012-23.1-0023683 | Védőtető készítése, homlokzati keretállványra, KRAUSE védőtető készítése homlokzati keretállványra [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-8 | Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása, 50-100 cm kiterített szélességig | 100 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-003-10.1.3.2 - K | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig, Kétvízorros fallefedés PREFALZ® alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 75 cm, porszórt kivitelben, rögzítésekkel és kiegészítőkkel együtt szerelve vagy ezzel egyenértékű | 100 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 155 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-1.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-1.4 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m2 felett | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-1.21.4.1.1-0418383 | Vakolatjavítás belső oldali káváknál, felület előkészítése, glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Caparol Akkordspachtel Fein paszta formájú, fehér színben | 110 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyílászáró beépítése után a belső oldali felületképzés helyreállítása, az ablakkávák belső oldalán 15 cm szélességig, a szükséges gletteléssel és fehér színű diszperziós festéssel
6 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér színű festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték | 110 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-090-4.1 | Fal,-pillér,- és oszlopburkolat javítása, meglévő csempe falburkolat utólag 1 csempeidom, leverése és beépítése a környezettel összedolgozva | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag homlokzati nyílászárók legyártása és elhelyezése előre kihagyott falnyílásba (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással)
Típus: szálerősítéses profilú műanyag ablak rendszer 83 mm beépítési mélységgel, rendszerhez tartozó ROTO NT vasalatrendszerrel vagy vele egyenértékű (U≤1,15W/m2K hővezetési tényezőjű) vagy jobb minőségű nyílászáró
a következő konstrukciós jellemzőkkel: - minimum 6 légkamrás, - kemény, ütésálló, nehezen éghető uPVC műanyag nyílászáró, - 3 rtg hőszigetelő, melegperemes üvegezéssel, Low-e bevonattal, Ar gáztöltettel; - zárt állapotban is szellőző kivitelben, - külső és belső műanyag párkánnyal, sorolóval, toktoldóval, vízzáró, párazáró és légáteresztő szalagokkal, hézagtömítő anyagokkal, résszellőztető vasalattal, rejtett vasalattal, hibás működtetésgátlóval szerelve.
A komfortos légállapotok biztosítására szobánként az új nyílászárókba higroszabályzós EMM 716 típusú vagy azzal egyenértékű higroszabályzós légbevezetőt kell beépíteni AEA 731 típusú vagy azzal egyenértékű műanyag esővízvédővel. A légbevezető a mely a légszállítást a belső relatív páratartalom szerint szabályozza.
Szín: kívül és belül egyaránt gyári fehér színű (RAL9010)
GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
8 | 44-012-1.1.1.5-0000001 | 2 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), a nyílászáró osztása és üvegezése az AB-01 konszignációs rajz alapján szükséges. Kétszárnyú ablak, a két oldalán toktoldóval, az egyik szárny nyíló a másik szány bukó-nyíló vasalattal készül
Névleges méret: 1,58x1,49
|  | AB-01 konszignáció szerint készül: | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-012-1.1.1.5-0000002 | 5 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), a nyílászáró osztása és üvegezése az AB-02 konszignációs rajz alapján szükséges. Az alsó sáv stadur betéttel, fölötte függőlegesen 3 részre osztott ablak 1/3 arányban, jobb oldali sáv középen két részre osztva, az alsó sáv fix, a felső bukó vasalattal, a két oldalán toktoldóval készül
Névleges méret: 2,80x2,05
|  | AB-02 konszignáció szerint készül: | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-012-1.1.1.5-0000003 | Egyszárnyú műanyag kültéri nyílászáró (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), a nyílászáró osztása és üvegezése az AB-03 konszignációs rajz alapján szükséges. Egyszárnyú ablak a két oldalán toktoldóval, bukó vasalattal készül
Névleges méret: 0,71x1,61
|  | AB-03 konszignáció szerint készül: | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-012-1.1.1.5-0000004 | 2 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), a nyílászáró osztása és üvegezése az AB-04 konszignációs rajz alapján szükséges. Kétszárnyú ablak, a két oldalán toktoldóval, az egyik szárny fix a másik szány bukó vasalattal készül
Névleges méret: 0,30x1,20
|  | AB-04 konszignáció szerint készül: | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-012-1.1.1.5-0000005 | 3 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró (kemény műanyag könyöklővel és párkánnyal szerelvényezve, finombeállítással), a nyílászáró osztása és üvegezése az AB-05 konszignációs rajz alapján szükséges. Kétszárnyú ablak, a két oldalán toktoldóval, az egyik szárny fix a másik szány vizíszintesen két részre osztott, az alsó fix, a felső bukó vasalattal készül
Névleges méret: 2,42x1,65
|  | AB-05 konszignáció szerint készül: | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-012-1.1.1.5-000006 | 5 mezőre osztott műanyag kültéri nyílászáró, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 62+62-es osztással kétszárnyú műanyag ajtó+24 cm-es felülvilágító, két szélén 27 cm-es osztás fix üvegezéssel készül az AJ-01 konszignációs rajz alapján.
Névleges méret: 2,42x2,05
|  | AJ-01 konszignáció szerint készül: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | A komfortos légállapotok biztosítására szobánként az új nyílászárókba higroszabályzós EMM 716 típusú vagy azzal egyenértékű higroszabályzós légbevezetőt kell beépíteni AEA 731 típusú vagy azzal egyenértékű műanyag esővízvédővel. A légbevezető a mely a légszállítást a belső relatív páratartalom szerint szabályozza. | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-1.2.1-0600030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-011-7-0418401 | Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Capatect Pulverkleber 190 ragasztó és beágyazó anyag, vagy műszakilag ezzel egyenértékű | 940 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-090-4.3.2-K | Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal, üvegszál erősítéssel, 20 mm vastagságban, kézi felület-előkészítéssel | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-004-1.1.2.1.2-0515700 | Homlokzati vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása utólagos hőszigetelésre, alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikongyanta kötésű, egy rétegben vékonyvakolat (1,5-2,0 mm) vízlepergető, ütés- és karcolásálló, páraáteresztő. Baumit homlokzati vékonyvakolat rendszer (pl. NanoporTop vagy SilikonTop) termékspecifikációja szerint vagy műszakilag ezzel egyenértékű | 940 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati szilikongyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, utólagos hőszigetelésre 60 cm magasságban, vödrös kiszerelésű anyagból, középszemcsés (2-3 mm), víztaszító, nagy igénybevételnek kitett felület védelmére alkalmas vakolattal, Baumit rendszer termékspecifikációja szerint vagy műszakilag ezzel egyenértékű | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
1 | K | Meglévő csapadékvíz elleni szigetelés perforálása 40x40 cm-es hálóbab, d=25 mm furatokkal | 395 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-000-20 | Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú pára- vagy salakszellőzők | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-000-19 | Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-005-1.83.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-005-1.71.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus műanyag tető- vagy teraszösszefolyó, bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésű tetőben (szükség esetén fűtőkábel elhelyezése külön tételben) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-005-1.81.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár, védőkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál vagy oldalkifolyónál | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-005-1.8-K | Csapadékvíz elleni szigetelés, tetőfelépítmények szegélyezése | 16 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35-K | A tető körül, 2x10cmx10cm-es stafni fa szegély elhelyezése, láng és gomba ellen kezelve | 100 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-005-1.41.1.1-0414954 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkűl, vízszintes felületen TYPAR SF37 hőkötött polipropilén geotextil, 125 g/m2, szakítószilárdság: 8,0 kN/m (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) | 395 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
10 | 48-005-1.5.1.1-0095512 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC lemezzel,átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez, rendszerhez tartozó Preszkiz szegéllyel | 395 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-007-11.11.1-K | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű lapostetők lejtésképzése, expandált polisztirolhab lemezzel, pontonkénti ragasztással és dűbelezéssel rögzítve, 2%-os lejtésben rakva | 395 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
0
12 | 48-007-11.1.1.1. | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű kiegészítő hőszigetelés járható lapostetőn, egy rétegben, méretstabil extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP30 SF lépésálló XPS hőszigetelő lemez, 1265x615x180 mm vagy vele egyenértékű (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel rendszerrel pontonkénti ragasztással és dűbelezéssel rögzítve | 395 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-010-1.1.2.1 | Homlokzati hőszigetelés falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 180 mm vagy műszakilag vele egyenértékű (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel | 940 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-010-1.1.2.1-K | Homlokzati hőszigetelés falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 40 mm vagy műszakilag vele egyenértékű (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel. előregyártott panelek síkbeli különbségeit kiegyenlítő hőszigetelés | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-007-21.21.1 | Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva, egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 615x1265x 180 mm vagy vele egyenértékű (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-010-1.6.2.2 | Vakolat alatti külső homlokzati fal hőszigetelése, üvegszövetháló-erősítéssel, mechnaikai rögzítéssel, normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, PT-Ecorock Grunt S-T alapozóval (0,35kg/m2) ZK-Ecorock Normal W ragasztóba (ragasztás: 5kg/m2) ZZ-Ecorock specjal W ragasztóba (ágyazás: 6kg/m2) tagolt sík, függőleges falon, kiegészítő vakolóprofilokkal, ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez A1 tűzvédelmi osztályba sorolt, vagy vele egyenértékű (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) rendszerrel, 180 mm vastagságban. | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-007-41.3.1.7-K | Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve és ragasztva, kőzetgyapot, lécváz vagy gipszkarton merevítő profilok közé történő elhelyezésével, ROCKWOOL kasírozott kőzetgyapot lemez 140 mm (0,036 W/mK hővezetési tényezőjű) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 350 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Napelemes rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | HMKE napelemes rendszerhez településképi bejelentési dokumentáció és csatlakozási dokumentáció összeállítása, hálózati elosztó általi engedélyezése, szükség szerint statikai szakvélemény, villám- és érintésvédelmi dokumentáció elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 75-061-1 | Napelemes rendszer hálózati engedélyes (E-On) általi átvétele, ad-vesz mérő beüzemelése, mérési jegyzőkönyvek, próbaüzem, átadás-átvételi dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 75-061-1.1.5.4.2-0121718 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, napelem táblák elhelyezése, rögzítése, elektromos összekötés kialakítása, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között | 25 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer lapostetőre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult, lapostetőre kialakított tartószerkezetet, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_lt50
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Járulékos költségek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-3.10 | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, homlokzaton lévő lámpatestek, kábelezések, és szerelvények óvatos bontása és kijelölt helyen történő deponálása | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-005-K | Egyéb épületlakatos szerkezetek visszaszerelése, homlokzaton lévő lámpatestek, kábelezések, és szerelvények óvatos bontása és kijelölt helyen történő deponálása | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-000-K | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélelőtető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-005-2-K | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése acélelőtető | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 34-001-8.3 | Előtető, rámpatető szerelése 25 kg/m² tömeg felett | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45-000-K | Pincefödém alatti lámpák le és visszaszerrelése | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 90-006-3.2 | Konténerben (6 m3) összegyűjtött építési hulladék engedéllyel rendelkező szakcéggel történő szakszerű elszállítása és deponálása 30 km-es körzetben, dokumentálva befogadó nyilatkozattal, szállítójeggyel. ELŐIRÁNYZAT | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-100-1-0000001 | Egyéb a kivitelezéshez kapcsolodó költségek, Megvalósulási tervdokumentációk készítése elektronikus és szerkeszthető formában (dwg, pdf), megvalósulási dokumentáció átadása a műszaki átadás-átvétel során 4 pld. nyomtatott és 1 pld. elektronikus (CD) formában | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 90-001-1 | Az épület komplett takarítása. A teljes építési folyamat alatt és végtakarítás, teljeskörűen. Az épületben és az épület körül. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Felvonulási költség, munkaterület elkerítése mobilkerítéssel, munkaterület őrzése 0-24 órás időtartamban | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-013-K | Villám- és érintésvédelmi hálózat felülvizsgálata, meglévő hálózat át- és visszatelepítése lapostetőn és oldalfalon, mérési jegyzőkönyvvel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Behajtási engedélyek kérése, egyeztetés a helyi hatóságokkal | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0